## 字段草案
模块 | 字段 | 含义/为什么记 | 填写方式 | 可选项/格式 | 单位 | 必填 | 填写示例 | 来源 | 备注 | 机器约束
图例▶ | 必填 | 条件必填(×××时) | 推荐 | 选填(无底色) | 定义项(全局固定) |  | 表单 UI 使用红星 * 标记必填项
§1 基本信息（这次实验是谁、什么时候、在什么环境做的）
基本信息 | 实验时间 | 实验开始的日期与具体时刻；整条记录及所有时序数据的时间基准(t0) | 日期时间 | — | — | 必填 | 2026-06-20T09:30:00+08:00 | 会议 | 时刻不能只到天
基本信息 | 合成方法 | 本系统当前记录的顶层制备方法；压力、等离子体、金属有机源和盐辅助均由对应实验事实单独表达 | 固定定义 | CVD | — | 必填 | CVD | 2026-07-27终版整改 | 新记录固定为CVD；压力、等离子体、金属有机源和盐辅助均在正交事实字段中表达；PVD未发布
基本信息 | 创建人 | 创建本条制备记录的用户标识 | 系统生成 | User UUID | — | 必填（系统填入） | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 | 科学修订契约 | 服务端强制等于炉次owner，用户不能伪造
基本信息 | 实验人员 | 实际参与本次制备实验的一名或多名成员 | 用户多选 | — | — | 必填 | 李俊杰·王博研 | 会议·科学修订契约 | 创建人与记录人由系统分别留存；本字段只表示实际操作实验的成员
基本信息 | 记录人 | 最后保存当前科学记录内容的用户标识 | 系统生成 | User UUID | — | 必填（系统填入） | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 | 科学修订契约 | 每次保存由服务端写入当前登录用户
基本信息 | 制备记录编号 | 本条记录的唯一编号 | 系统生成 | CVD-YYYY-NNNN | — | 必填 | CVD-2026-0003 | 产品决策2026-07-22 | 新建制备记录时由服务端生成并校验唯一性
基本信息 | 环境温度 | 实验间环境温度及其测量来源；未测量时显式记为not_measured | 测量证据对象 | {source_type: not_measured¦manual_entry¦manual_estimate¦room_sensor¦setup_sensor, value?, measured_at?, sensor_ref?} | ℃ | 必填测量状态（允许未测量） | 25 | 2026-07-24导师走查 | 实测时保存数值与时刻；未测量不伪造数值
基本信息 | 环境相对湿度 | 实验间相对湿度及其测量来源；未测量时显式记为not_measured | 测量证据对象 | {source_type: not_measured¦manual_entry¦manual_estimate¦room_sensor¦setup_sensor, value?, measured_at?, sensor_ref?} | %RH | 必填测量状态（允许未测量） | 45 | 2026-07-24导师走查 | 实测值限定为0–100 %RH；未测量不伪造数值 | {"ge":0,"le":100}
基本信息 | 实验前检查确认 | 确认开始实验前已按当前检查表核对气路、水路与装置状态 | 检查记录对象 | {checklist_version, confirmed, confirmed_at, exception_note?} | — | 必填 | 已勾选 | 2026-07-24导师走查 | 保存检查表版本和明确布尔值；只有confirmed=true才通过锁定门
基本信息 | 基本信息备注 | 与整炉基本背景直接相关、且无更合适结构化字段的补充说明 | 多行文本 | — | — | 选填 | 实验开始前实验室空调刚恢复 | 科学修订契约 | 不用备注替代已有结构化字段
§1b 目标产物（你想做出什么——按你关心的维度选填，不强制全填，每项可选『其他』）
目标产物 | 目标材料区域 | 按单一区域、逐层或横向区域记录目标化学式和其空间角色 | 有序区域数组 | {region_key, formula, spatial_role, layer_index?, lateral_region?, target_layer_count?, target_bulk_phase?, target_bulk_space_group_number?} | — | 必填 | [{region_key: main, formula: MoS2, spatial_role: single_region}] | 科学修订契约 | 化学式在每个材料区域中保存；复合结构不再伪造一个合并化学式
目标产物 | 结构形式 | 目标材料区域的空间组织方式 | 下拉 | 单一区域/垂直堆叠/横向拼接/混合架构 | — | 必填 | 单一区域 | 科学修订契约 | 掺杂和合金不是空间架构，另由组成关系表达
目标产物 | 组成关系 | 记录掺杂、取代合金、固溶体、层间插入或表面修饰与主体区域的关系 | 组成关系数组 | {relation_type, host_region_key, species, nominal_value?, value_basis, site_or_location?} | — | 选填（掺杂、合金等组成体系按模型条件必填） | {relation_type: doped_by, host_region_key: main, species: Nb, value_basis: unspecified} | 科学修订契约 | 各区域独立记录合金组分及掺杂，合金与掺杂可同时存在；区域排列、组成、晶相、层数独立；不按化学式自动判定同质或异质结
目标产物 | 目标层数 | 层状材料各目标区域期望的材料层数；例如单层 MoS₂ 记为 1，不按三个原子面计数；非层状材料留空 | 数值 | — | 层 | 推荐 | 1（单层） | 2026-09-03用户目标材料复核 | 目标与实测分开；不用于记录非层状材料的厚度 | {"ge":1,"type":"integer"}
目标产物 | 目标体相空间群 | 各目标材料区域所选结构的参考体相空间群：International Tables 空间群号（1–230） | 数值 | — | — | 推荐 | 194 | 复审 | 各区域独立选填参考体相空间群；主标签保留目标晶体结构；常见体相候选仅作快速录入，不自动判定实测物相或单层实际对称性
目标产物 | 目标几何形态 | 实验前希望获得的几何形态；片/膜状的连接状态由目标成膜形式单独记录 | 下拉 | 片/膜状·带状·线状·管状·棒状·颗粒状·块状·其他 | — | 选填 | 片/膜状 | 2026-09-03用户目标材料复核 | 只记实验前可设定的目标形态，不记未知的覆盖率或实测覆盖状态；不作R0必填
目标产物 | 目标平面轮廓 | 分立片状产物的目标平面几何轮廓 | 下拉 | 三角形·截角三角形·六边形·四边形（矩形/平行四边形/菱形）·其他多边形·圆形/椭圆形·星形/多裂片状·枝晶状·不规则·其他 | — | 选填 | 三角形 | 2026-09-03用户目标材料复核 | 片/膜状且目标成膜形式为分立片状时显示；连续膜不要求预设晶畴轮廓。旧 continuous_film/discrete_planar_crystal 读取兼容，旧轮廓编码保留
目标产物 | 目标成膜形式 | 仅片/膜状适用；分立片状与连续膜，未指定可留空 | 下拉 | 分立片状·连续膜 | — | 条件选填；随目标形态展开 | — | 2026-09-09用户制备字段复核 | 目标与实测分开；旧不可变记录不回填推断值
目标产物 | 其他目标形态 | 目标几何形态为其他时填写名称 | 文本 | — | — | 条件选填；随目标形态展开 | — | 2026-09-09用户制备字段复核 | 目标与实测分开；旧不可变记录不回填推断值
目标产物 | 其他目标轮廓 | 目标平面轮廓为其他或其他多边形时填写名称 | 文本 | — | — | 条件选填；随目标形态展开 | — | 2026-09-09用户制备字段复核 | 目标与实测分开；旧不可变记录不回填推断值
目标产物 | 实验目标 | 本炉希望获得的目标性能或需要验证的研究目标 | 自由 | 示例：希望获得高迁移率，计划通过FET测试评价 | — | 选填 | 高迁移率（拟FET场效应测） | 会议/导师 | ★v3.4导师评审：可选项列补示例引导；目标=愿景保持轻量；严格『数值绑测试方法』在§7实测侧
目标产物 | 备注 | 补充说明（手性/扭转角/堆垛类型等放这里） | 自由 | — | — | 选填 | 盐辅助法，追求大畴单层；手性:右手 | 会议
§2 实验装置与设计（装置固定配置由Setup快照只读带出；本炉的炉管使用履历由用户填写）
设备 | 实验装置 | 选择已登记的装置 | 引用 | 装置库 | — | 必填 | 1号双温区管式炉 | 会议
设备 | 装置来源 | 装置是商业购买、实验室自制还是在既有设备上改造 | 下拉 | 商业设备/实验室自制/改造设备 | — | 必填 | 商业设备 | 2026-07-28用户逐项复核 | 由所引用Setup版本只读带出
设备 | 制造商或品牌 | 设备制造商或品牌，独立于型号保存以支持筛选和统计 | 文本 | — | — | 条件选填(商业设备或改造设备) | 合肥科晶 | 2026-07-28用户逐项复核 | 由所引用Setup版本只读带出
设备 | 型号 | 制造商给出的设备型号 | 文本 | — | — | 条件选填(商业设备或改造设备) | OTF-1200X | 2026-07-28用户逐项复核 | 由所引用Setup版本只读带出
设备 | 设计或建造单位 | 实验室自制装置的设计或建造单位 | 文本 | — | — | 条件选填(实验室自制) | 二维材料课题组 | 2026-07-28用户逐项复核 | 由所引用Setup版本只读带出
设备 | 内部型号 | 实验室自制装置使用的内部型号或版本名称 | 文本 | — | — | 条件选填(实验室自制) | CVD-LAB-A | 2026-07-28用户逐项复核 | 由所引用Setup版本只读带出
设备 | 改造内容 | 相对原设备发生变化且会影响实验条件或复现的改造 | 文本 | — | — | 条件选填(改造设备) | 更换三温区加热模块并增加独立控温 | 2026-07-28用户逐项复核 | 由所引用Setup版本只读带出
设备 | 反应器类型（热壁/冷壁） | 热壁炉还是冷壁炉（影响生长机理） | 下拉 | 热壁/冷壁 | — | 推荐 | 热壁 | 复审
设备 | 温区数 | 独立控温的温区数量 | 数值 | 1/2/3… | 个 | 必填 | 2 | 会议 |  | {"ge":1,"type":"integer"}
设备 | 炉体方向 | 炉管水平还是竖直 | 下拉 | 水平/垂直 | — | 必填 | 水平 | 会议
设备 | 炉管材质与截面 | 炉管材料与截面形状 | 管材质形状对象 | {material: 石英¦刚玉¦其他, material_other?, shape: 圆形¦方形¦矩形¦其他, shape_other?} | — | 推荐 | {material: 石英, shape: 圆形} | 2026-07-24导师走查 | 材质与形状独立保存，禁止从斜杠或分隔符猜测
设备 | 炉管尺寸 | 按截面形状记录外部尺寸和壁厚 | 炉管尺寸对象 | {圆形: outer_diameter_mm+wall_thickness_mm; 方形: outer_side_mm+wall_thickness_mm; 矩形: outer_width_mm+outer_height_mm+wall_thickness_mm; 其他: dimension_description} | mm | 选择炉管材质与截面后必填 | {outer_width_mm: 50, outer_height_mm: 30, wall_thickness_mm: 2} | 会议·用户复核2026-07-24 | 选择材质与截面后必须按形状完整填写；圆形填外径+壁厚，方形填外边长+壁厚，矩形填外宽+外高+壁厚，其他截面填写具名尺寸说明
设备 | 坐标系 | 本装置位置参照；全局固定、不可编辑 | 固定定义 | 上游为负；下游为正；原点固定 | — | 定义项 | 上游(-)←原点→下游(+) | 复审 | ★v3：从逐次填『原点+轴向』改为全局定死，防选反
设备 | 各温区温度传感器 | 所引用装置版本中每个温区的传感器类别和资料标明的标称测温精度，只读带出 | 温度传感器数组 | {sensor_type, zone_index, nominal_accuracy_C?} | ℃ | 必填(装置登记) | 温区1：热电偶，标称测温精度±1℃ | 2026-07-24导师走查 | 实验中不重复填写，由Setup版本快照冻结
设备 | 装置附加能力 | 所引用装置是否具备等离子体、光、电场或其他外场能力；本炉实际使用情况在反应条件中记录 | 多选 | 无/等离子体/光/电/其他 | — | 选填 | 无 | 2026-07-24导师走查 | 只读投影；不得当成本炉实际使用记录
设备 | 其他附加能力名称（历史） | 所引用装置登记的其他外场能力名称，只读带出 | 文本 | — | — | 历史单名称兼容 | 磁场 | 2026-09-03用户在线复核 | 只读投影；实际使用时仍需记录时间区间和具名参数
设备 | 其他附加能力 | 装置具备的其他附加能力，每项独立具名；不局限于物理场 | 文本数组 | — | — | 选择其他时必填；旧单名称兼容 | [磁场, 机械振动] | 2026-09-09用户制备字段复核 | 名称非空且不重复；无与所有能力互斥。生长条件中按名称分别引用并记录时间与参数
设备 | 装置示意图与描述 | 装置照片或示意图 + 文字批注 | 附件+自由 | — | — | 推荐 | setup.png + 卧式双温区 | 会议
设备 | 炉管使用履历 | 当前炉管的清洗或更换累计次数，以及本次是最近一次清洗或更换后的第几炉 | 使用履历对象 | {reset_count, use_number_since_reset} | 次 | 必填 | {reset_count: 1, use_number_since_reset: 7} | 6/24决定·用户复核2026-07-24 | 界面分为“清洗或更换累计次数”和“清洗或更换后第几炉”；清洗或更换炉管后累计次数加1，本次使用序号从1重新累计
§3 前驱体装载（独立放置或涂覆在具体衬底片上，可多组）
前驱体 | 装载标识 | 每组前驱体装载在本炉内稳定且唯一的机器标识 | 系统生成 | load_* | — | 必填（系统生成） | load_1 | 科学修订契约 | 排序或编辑不得改变，供关联、导出和修订对比使用
前驱体 | 本次使用形态 | 本次实验实际使用时的形态；先据此筛选可引用的化学品或气瓶批次 | 下拉 | 固/气/液 | — | 未发布（旧表单兼容） | 固 | 复审 | 新记录不再单独保存相态；气路供给引用气瓶批次，其他装载引用化学品批次
前驱体 | 物料批次 | 所引用物料批次的稳定实体标识 | 实体引用 | MaterialLot UUID | — | 必填 | MoO₃-B202（锁 v1） | 2026-07-24导师走查 | 与物料批次版本成对保存，锁定时由服务端冻结权威快照
前驱体 | 物料批次版本 | 本次实验引用的物料批次版本 | 系统锁定 | 正整数 | — | 必填 | 1 | 科学修订契约 | 用户选择批次时由系统自动带入 | {"ge":1,"type":"integer"}
前驱体 | 实际物料用量 | 本次投料量；溶液滴涂/旋涂在各处理步骤填写实际溶液用量，同一份混合溶液的体积只记录一次；旧物料条目用量兼容，不代表干燥后负载量 | 数值 | — | mg 或 µL（按相态） | 条件必填（非气路供给且非仅浸渍；复合条件由科学载荷校验） | 20 | 会议/复审 | 气路供给不填；仅浸渍（可含干燥）不要求用量；滴涂必须为体积单位μL、mL或L；其他非气态装载填写实际投料量 | {"gt":0}
前驱体 | 使用量单位 | 与使用量成对保存的实际计量单位 | 文本 | mg·g·μL·mL等 | — | 条件必填（填写使用量时；仅浸渍不要求使用量） | mg | 科学修订契约 | 数值和单位成对填写；仅浸渍不要求用量；滴涂限体积单位；气路供给的量由过程流量通道表达
前驱体 | 该组分在溶液中的浓度 | 本次旋涂、滴涂或浸渍所用该物料的溶液浓度 | 数值 | — | — | 滴涂或浸渍必填；旋涂选填；填写后单位必填 | 0.5 | 2026-08-12师兄试填复核 | 按物料记录浓度；不从浸渍浓度和时长推算实际负载量；溶剂记录在对应处理步骤 | {"gt":0}
前驱体 | 浓度单位 | 溶液浓度的计量单位 | 下拉 | mol/L·mmol/L (mM)·g/L·mg/mL·wt%·vol%·其他 | — | 条件必填（已填溶液浓度） | mol/L | 2026-08-12师兄试填复核 | 数值和单位必须同时填写或同时留空
前驱体 | 其他浓度单位 | 选择其他浓度单位时填写的具体单位 | 文本 | — | — | 条件必填(浓度单位=其他) | mg metal/mL | 2026-08-12师兄试填复核 | 仅在选择其他单位时显示
前驱体 | 使用前状态 | 固态前驱体在本次使用前是否存在潮解、结块或变色等可观察变化 | 下拉+其他 | 正常/结块或潮解/变色/其他 | — | 未发布（旧载荷兼容） | 正常 | 导师·2026-07-28前驱体复核 | 当前科学载荷不接受本旧字段；如后续确认会影响复现，再以强类型观察重新立项
前驱体 | 处理方式 | 前驱体准备与装载操作，按装载方式展开；本炉热处理记录在生长条件 | 前驱体处理步骤数组 | {step_type: 直接加载¦研磨¦压片¦熔融¦旋涂¦滴涂¦浸渍¦干燥¦其他, sequence, parameters: 固定参数对象} | — | 选填 | [{type: 旋涂, parameters: {stages: [{speed_rpm: 1000, duration_s: 10}, {speed_rpm: 6000, duration_s: 30}]}}] | 2026-07-24导师走查·2026-07-28前驱体复核 | 舟和坩埚可选直接加载/研磨/压片/熔融/干燥/其他；衬底可选直接加载/旋涂/滴涂/浸渍/干燥/其他；气路供给不显示；其他装载仅具名处理。有序可重复，直接加载互斥；滴涂/旋涂每个处理步骤记录实际溶液用量solution_volume_uL，单位μL；同一装载记录为一份配方，各组分分别记录浓度，不重复计算溶液体积；不同配方分装载记录。滴涂记录溶剂、物料浓度与实际溶液用量，浸渍记录溶剂、物料浓度与浸渍时长；干燥记录温度和时长；熔融记录温度及选填时长。旧混合/预退火读取为具名其他，保留原参数，不修改历史原文
前驱体 | 装载方式 | 前驱体实际进入反应器的方式，决定物料类别、用量和位置的适用规则 | 下拉 | 舟/坩埚/衬底/气路供给/其他 | — | 必填 | 舟 | 2026-07-28前驱体复核 | 气路供给只引用气瓶批次且不重复填用量；衬底装载必须关联本炉具体衬底片；其他装载名称保存在attrs.loading_other
前驱体 | 涂覆衬底片 | 本装载涂覆的具体衬底片，使用本炉衬底的稳定来源标识关联 | 衬底稳定引用数组 | 本炉已填写的衬底片 | — | 条件必填(装载方式=衬底) | 衬底片 S1 | 2026-08-12师兄试填复核 | 使用 source_id 关联，界面显示样片标记、温区和位置；删除或重排衬底时关联不得暗中转向其他片
前驱体 | 源容器 | 需要追溯具体舟、坩埚或其他源容器时，引用已登记容器实例 | 容器实例引用 | ContainerInstance UUID | mm | 选填 | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 | 科学修订契约 | 不为普通试填增加容器尺寸和履历负担；仅在课题组确实管理具体容器时引用
前驱体 | 相对测温点位置 | 独立前驱体源相对所选温区测温点的有符号轴向距离 | 源位置对象 | {reference: zone_thermocouple, axial_mm} | mm | 条件必填(装载方式=舟/坩埚/其他) | {reference: zone_thermocouple, axial_mm: -20} | 会议·科学修订契约 | 温区由heating_zone_ref单独保存；zone_thermocouple 为保留的历史机器码，当前指所选温区测温点，不限定传感器类型
前驱体 | 前驱体所在温区 | 独立前驱体源所属的加热温区，同时是轴向位置的测温点参照 | 温区选择 | zone_1·zone_2·… | — | 条件必填(装载方式=舟/坩埚/其他) | zone_2 | 科学修订契约 | 选择涂覆在衬底表面时继承关联衬底的温区与位置
§4 衬底（长在什么基底上，可多片）
衬底 | 衬底材料（来自批次） | 衬底种类；引用批次后从冻结快照带出且不可在炉次中覆盖 | 下拉+其他 | SiO₂/Si·蓝宝石(Al₂O₃)·石英·云母·Cu箔·Au箔·h-BN·其他 | — | 必填 | SiO₂/Si | 会议
衬底 | 物料批次（引用） | 引用衬底批号并冻结当时版本、规格与证据 | 实体版本引用 | {entity_id, version, snapshot} | — | 必填 | Sapphire-B202（锁 v1） | 2026-07-24导师走查 | 必须引用衬底类别的不可变物料版本
衬底 | 本次样片标记 | 区分同一物料批次在本炉次中放入的不同衬底片 | 文本 | — | — | 必填 | S1 | 2026-07-27终版整改 | 只需在同一炉次内唯一；例如S1、S2或左、右
衬底 | 衬底化学式（来自批次） | 衬底材料的化学式；引用批次后从冻结快照带出且不可在炉次中覆盖 | 文本 | 标准化学式 | — | 必填 | Al₂O₃ | 2026-07-24导师走查 | 与晶向和偏转角分开保存；允许常见圆括号与结晶水点号
衬底 | 取向与抛光信息（来自批次） | 批次是否提供且是否适用晶面取向与抛光规格；引用批次后只读 | 下拉 | 有规格数值·供应商未提供·不适用 | — | 未发布 | 有规格数值 | 2026-07-25用户复核 | Cu/Au箔等不适用时明确选择不适用；未知不得用虚构晶向代替
衬底 | 标称晶面取向（来自批次） | 批次标称晶面、取向状态或供应商切型；SiO₂/Si指底层Si；历史混合文本保留原意 | 文本 | 规范晶面指数或明确的未知/非晶/多晶状态 | — | 选填（批次有明确规格时只读带出） | (0 0 0 1) | 2026-07-24导师走查 | 不与化学式或偏转角合并
衬底 | 抛光状态（来自批次） | 批次独立登记的抛光规格；引用批次后只读 | 文本 | 单面抛/双面抛/未抛光/未知 | — | 选填（来自批次） | single_side_polished | 2026-09-09用户确认 | 不从晶面或非晶状态推断抛光；旧记录的混合文本不重写
衬底 | 偏切信息（来自批次） | 批次是否提供且是否适用相对标称晶面的偏切规格；引用批次后只读 | 下拉 | 有规格数值·供应商未提供·不适用 | — | 未发布 | 供应商未提供 | 2026-07-25用户复核 | 只有明确有规格数值时才填写角度；0表示已报告无偏切，不表示未知
衬底 | 偏切角（相对标称晶面，来自批次） | 实际晶面相对标称晶面的偏切角；引用批次后只读 | 数值 | — | ° | 未发布 | 0 | 2026-07-25用户复核 | 批次明确报告无偏切时填0；大于0时必须同时填写偏切方向 | {"ge":0,"lt":90}
衬底 | 偏切方向（来自批次） | 偏切角所指的晶轴或晶向；引用批次后只读 | 文本 | — | — | 未发布 | c面向a轴偏0.2° | 2026-07-24用户走查 | miscut_angle_deg大于0时由跨字段校验强制填写
衬底 | 氧化层厚度（来自批次） | SiO₂ 层厚度（决定光学判层数）；引用批次后只读 | 数值 | 正数 | nm | 条件必填(仅SiO₂/Si) | 285 | 会议 |  | {"gt":0}
衬底 | 标称表面粗糙度（来自批次） | 供应商或批次规格中的标称粗糙度；本片实测粗糙度应记录在AFM结果 | 粗糙度对象 | {availability: 有规格数值¦供应商未提供；有规格数值时 metric: Ra¦RMS, value_nm} | nm | 未发布 | {availability: reported, metric: RMS, value_nm: 0.5} | 2026-07-24导师走查 | reported时value_nm必须大于等于0且Ra/RMS不可省略；not_provided不得伪填数值；历史无availability对象按reported兼容；引用批次后只读
衬底 | 本片实际尺寸与姿态 | 本次实验实际放入炉内的这一片衬底的本体尺寸与空间姿态；长度和宽度按样片自身尺寸记录，不随摆放方向换名 | 衬底尺寸放置对象 | {length_mm, width_mm, thickness_mm?, placement: 正放¦倒扣¦倾角¦竖放¦其他, tilt_angle_deg?, tilt_azimuth_deg?, upright_growth_face_direction?: 朝下游¦朝上游¦朝炉管左侧¦朝炉管右侧, placement_other?} | mm | 必填 | {length_mm: 10, width_mm: 5, thickness_mm: 0.5, placement: 倾角, tilt_angle_deg: -15, tilt_azimuth_deg: 180} | 2026-09-03用户复核 | 每片可能经过切割，故不得用批次来料尺寸替代；length_mm必须大于等于width_mm；placement=倾角时tilt_angle_deg和tilt_azimuth_deg同时条件必填，倾角大于-90°、小于90°且不等于0°，方位角大于等于0°且小于360°；placement=竖放时upright_growth_face_direction条件必填；placement=其他时placement_other条件必填
衬底 | 片间生长面相对关系 | 两片衬底的生长面相对摆放关系；与单片空间姿态分开记录 | 衬底片间关系数组 | [{piece_a_label, piece_b_label, gap_mm?}] | mm | 选填（仅多片衬底且存在该关系时） | [{piece_a_label: S1, piece_b_label: S2, gap_mm: 0}] | 2026-09-03用户复核 | 只在衬底片数不少于2且确实生长面相对时记录；两端必须引用本炉次不同的piece_label，同一无序对不得重复；gap_mm选填且大于等于0，0表示接触
衬底 | 衬底处理（有序步骤） | 预处理步骤序列（记顺序，展开参数） | 衬底预处理步骤数组 | {type: 溶剂清洗¦氮气吹干¦退火¦等离子体¦紫外/臭氧表面处理¦其他, other_name?, parameters: 溶剂清洗[solvent: 丙酮¦异丙醇¦乙醇¦甲醇¦去离子水¦其他, solvent_other?, cleaning_method: 超声¦浸泡¦冲洗¦擦拭¦其他, cleaning_method_other?, duration_min?, temperature_C?, wiping_material?, equipment_name?, ultrasonic_frequency_kHz?, ultrasonic_power_W?]；紫外/臭氧表面处理[duration_min, mode?, equipment_name?, source_distance_mm?, atmosphere?, temperature_C?, wavelength_nm?, irradiance_mW_cm2?, ozone_concentration_ppm?, gas_flow_sccm?]；其余为对应参数对象} | — | 推荐 | [{type: 溶剂清洗, parameters: {solvent: 丙酮, cleaning_method: 超声, duration_min: 10}}, {type: 溶剂清洗, parameters: {solvent: 异丙醇, cleaning_method: 冲洗}}, {type: 氮气吹干}] | 2026-07-24导师走查 | 有序可重复且每步只记录一种溶剂；连续使用多种溶剂应拆成多步。溶剂清洗选择超声或浸泡时duration_min必填，冲洗或擦拭时选填；紫外/臭氧表面处理duration_min必填，模式可明确为联合/仅紫外/仅臭氧；其余参数按实际设置或资料选填，擦拭材料仅擦拭适用，超声频率/功率仅超声适用；等离子体展开power_W、gas_species、pressure_Pa和duration_min；其他步骤必须具名并至少填写一个参数
衬底 | 预处理后等待时间 | 预处理结束到放入实验装置的时间 | 数值 | — | min | 选填 | 30 | 复审 | 表面老化 | {"ge":0}
衬底 | 暴露环境 | 处理完成到放入实验装置期间所处环境 | 下拉+其他 | 空气/氮气/真空/其他 | — | 选填 | 空气 | 2026-07-24整改 | 与时间间隔独立保存
衬底 | 所在温区与相对测温点位置 | 第几温区、距离(±) | 温区距离对象 | {zone_index, distance_mm} | mm | 必填 | 温区2，+15 | 会议 | 上游为负、下游为正
衬底 | 轴向位置 | 本片衬底相对装置轴向原点的位置 | 数值 | — | mm | 未发布 | 120 | 2026-07-30产品简化 | 仅兼容旧记录；新记录统一填写所在温区与测温点距离，不再使用未定义物理原点的全局轴向位置
衬底 | 备注 | 本片衬底摆放或处理的补充说明 | 自由 | — | — | 选填 | 靠近气体入口 | 2026-07-30产品简化
§5 实验过程（有序记录预处理、反应条件；具名其他记录仅作不丢信息的兜底）
过程步 | 过程阶段 | 兼容已有具名过程阶段；新记录可留空，实际时间由过程通道和操作派生 | 过程阶段数组 | {segment_key, segment_type, sequence, start_s, end_s, label?, note?} | s | 未发布（历史修订只读兼容） | [] | 2026-08-07用户复核 | 不要求用户划分反应开始或手算阶段起止时间
过程通道 | 温度、气体与压力程序 | 以统一实验时间零点记录每温区设定温度、每个实际气瓶供气区间及需要时的工作绝对压力 | 强类型过程通道数组 | {channel_key, channel_type: temperature¦flow¦pressure¦…, source_type, subject_type, subject_ref, subject_instance_ref, unit, data_kind, scalar_value?¦series?¦file_asset_id?, gas_lot_id?, gas_lot_version?, measurement_source?} | 按通道 | 必填 | [{channel_type: temperature, subject_ref: zone_1, unit: ℃, data_kind: interval_series, series: [{start_s: 0, value: 25}, {start_s: 1800, value: 750}]}] | 2026-08-13现行科学契约校对 | 每个Setup温区必须有且仅有一条设定温度通道；至少一条正流量气体通道
过程通道 | 过程总时长 | 从统一实验开始时间到本次制备过程结束的总时长，包含记录的降温与供气 | 数值 | — | min | 必填（历史记录可缺省，不推算补值） | 100 | 2026-09-04用户确认 | 全程供气的起止为0至该时长；温度、供气、外场和事件不得超出，不以最后一个温度步骤代替过程终点 | {"gt":0}
过程通道 | 本炉发生过异常 | 勾选表示本炉发生过异常，未勾选表示本炉无异常 | 勾选框 | 勾选=是；未勾选=否 | — | 必填 | 未勾选 | 2026-09-01用户试填反馈·2026-09-02交互复核 | 勾选时至少填写一条过程异常事件
步·压力 | 反应压力条件 | 相对于当地环境大气压的减压、常压或加压条件 | 下拉 | atmospheric/low_pressure/high_pressure | — | 必填 | low_pressure | 2026-08-13现行科学契约校对 | 常压不保存精确压力通道；非常压必须在channels中保存一个正的绝对压力设定值
步·降温 | 降温方式 | 本炉实际采用的降温方式 | 下拉 | furnace_cooling/open_lid_cooling/rapid_furnace_move_cooling/controlled_cooling/staged_cooling/other | — | 必填 | furnace_cooling | 2026-08-13现行科学契约校对 | 程序降温复用温度步骤；分段降温按cooling_sequence记录先后顺序；随炉冷却和移炉冷却不要求虚构速率
步·降温 | 降温顺序 | 两种或更多降温操作的实际先后顺序；程序降温的温度和时长仍只记录在温度程序 | 有序降温操作数组 | {method, lid_open_temperature_C?, other_name?} | — | 条件必填(降温方式=staged_cooling) | [{method: controlled_cooling}, {method: furnace_cooling}] | 2026-09-04用户确认 | 至少两段；开盖段填写开盖温度，其他段填写名称；不自动推断未记录的自然冷却温度曲线
步·降温 | 其他降温方式 | 降温方式选择其他时的具体操作 | 文本 | — | — | 条件必填(降温方式=other) | 打开保温层自然冷却 | 2026-08-13现行科学契约校对 | 仅选择其他时保存
步·降温 | 旧记录设定降温速率 | 保留旧记录独立填写的设定降温速率；新记录按温度程序各降温段派生 | 数值 | — | ℃/min | 未发布（历史兼容） | 10 | 2026-08-13现行科学契约校对 | 不再要求新记录填写单一降温速率；旧记录保留，不解释为实测值 | {"gt":0}
步·降温 | 开盖温度 | 开盖冷却时实际开盖的温度 | 数值 | — | ℃ | 条件必填(降温方式=open_lid_cooling) | 580 | 2026-08-13现行科学契约校对 | 仅开盖冷却时保存
过程步 | 记录类型 | 本条过程记录属于预处理、反应条件或具名其他记录 | 下拉 | 预处理/反应条件/其他记录 | — | 未发布（旧过程步兼容） | 反应条件 | 2026-07-24导师走查 | 数组顺序即过程顺序；不再重复拆成升温、稳定、生长、退火、降温和卸样
过程步 | 实验前准备操作 | 按实际添加抽真空、气氛置换或其他操作；检漏属于设备操作规程，不设状态或自动确认。气氛置换按连续通气或抽空—回填展开，引用实际气瓶版本 | 预处理操作数组 | {operation_type: pump_down¦gas_exchange¦other, exchange_mode?: continuous_flow¦evacuation_backfill, duration_min?, target_absolute_pressure_Pa?, backfill_absolute_pressure_Pa?, cycle_count?, gas_sources?: [{material_lot_id, material_lot_version, flow_sccm?, snapshot?}], other_name?} | — | 选填 | [{operation_type: gas_exchange, exchange_mode: continuous_flow, duration_min: 10, gas_sources: [{material_lot_id: UUID, material_lot_version: 2, flow_sccm: 100}]}] | 2026-08-13师兄试填复核 | 抽真空终点压力与时长至少一项；连续通气要求总时长，不填循环次数；抽空—回填要求循环次数，总时长和两端绝对压力选填，已知回填压力应高于抽空压力。流量按每瓶记录且选填，混气组成不重复录入。旧检漏转为具名其他且保留时长；旧置换方式不推断，编辑时需确认
步·温度 | 设定温度程序 | 各温区按实验起点计时的时间—设定温度点 | 分温区温度程序 | {zones: [{zone_index, points: [{elapsed_min, setpoint_C}]}]} | min·℃ | 未发布（旧过程步兼容） | {zones: [{zone_index: 1, points: [{elapsed_min: 0, setpoint_C: 25}, {elapsed_min: 30, setpoint_C: 750}, {elapsed_min: 45, setpoint_C: 750}]}]} | 2026-07-24导师走查 | 每温区时间严格递增且不得超过Setup温区数；相邻同温点表示保温；拒绝任意字符串
步·温度 | 实测温度文件与通道 | 控温实测曲线文件及时间列、温区通道映射；不是估算衬底真温 | 温度时序文件引用 | {file_asset_id, time_column, channels: [{zone_index, column_name}]} | ℃ 随时间 | 未发布（旧过程步兼容） | {file_asset_id: UUID, time_column: elapsed_min, channels: [{zone_index: 1, column_name: zone1_C}]} | 2026-07-24导师走查 | 文件使用现有FileAsset保存SHA与炉次关联；传感器和不确定度从Setup快照只读带出
步·气体 | 逐气体供气程序 | 每种气体独立引用气瓶批次并记录一个或多个供气区间 | 逐气体供气数组 | {species, other_name?, lot_ref, measurement_source: MFC¦转子¦其他, measurement_source_other?, intervals: [{start_min, end_min, flow_sccm}]} | min·sccm | 未发布（旧过程步兼容） | [{species: Ar, lot_ref: Ar-B01, intervals: [{start_min: 0, end_min: 30, flow_sccm: 80}, {start_min: 45, end_min: 50, flow_sccm: 80}]}] | 2026-07-24导师走查 | lot_ref与measurement_source必填，purity从lot_ref.snapshot带出；end_min必须大于start_min且flow_sccm>0；同一气体的区间不得重叠；同时间段体积流量占比由各气体流量派生
步·压力 | 反应压力条件与工作绝对压力 | 常压、低压或超高真空类别及工作绝对压力 | 下拉+数值 | 常压(APCVD)/低压(LPCVD)/超高真空 | Pa | 未发布（旧过程步兼容） | 常压；或低压 500 Pa | 2026-07-24导师走查 | 常压可只记录反应压力条件；低压与超高真空必须填写绝对压力，不填相对大气压的表压 | {"gt":0,"option_ranges":{"atmospheric_pressure":{"ge":80000,"le":120000},"low_pressure":{"gt":1e-06,"lt":80000},"ultra_high_vacuum":{"gt":0,"le":1e-06}},"require_option":true,"require_value":false,"require_value_options":["low_pressure","ultra_high_vacuum"]}
过程步 | 反应持续时间 | 从统一实验时间零点起计的反应条件持续时间 | 时长循环对象 | {duration_min；旧记录可含cycle_count} | min | 未发布（旧过程步兼容） | {duration_min: 45} | 2026-07-24导师走查·2026-07-27终版整改 | duration_min>0；历史cycle_count只读兼容，新记录不再把供气区间数解释为反应循环次数
步·降温 | 降温参数 | 降温方式以及适用的开盖温度、降温速率 | 降温参数对象 | {method: 随炉冷却¦开盖冷却¦移炉快速冷却¦受控降温¦其他, lid_open_temperature_C?, cooling_rate_C_per_min?, method_other?} | ℃·℃/min | 未发布（旧过程步兼容） | {method: 开盖冷却, lid_open_temperature_C: 580, cooling_rate_C_per_min: 20} | 2026-07-24导师走查 | method=开盖冷却时开盖温度必填；method=受控降温时降温速率必填；method=其他时method_other必填
步·外场 | 附加能力使用记录 | 本炉实际启用的外场、时间区间与按类型展开的参数 | 实际外场数组 | {field_type: 等离子体¦光¦电¦其他, start_min, end_min, parameters: 等离子体[power_W, gas_species, pressure_Pa]；光[wavelength_nm, power_mW或irradiance_mW_cm2, source_distance_mm]；电[voltage_V或field_strength_V_cm, electrode_gap_mm, direction]；其他[capability_name, 至少一个具名参数]；other_parameters?} | 按参数 | 选填 | [{field_type: 等离子体, start_min: 10, end_min: 40, parameters: [{name: power_W, value: 50, unit: W}, {name: gas_species, value: Ar, unit: —}, {name: pressure_Pa, value: 50, unit: Pa}]}] | 2026-07-24导师走查 | 未添加表示本炉未使用外场；添加后field_type必须属于Setup能力，并填写时间区间及对应类型的必要参数；自定义能力名称须来自Setup版本快照列表；旧单名称兼容，不按标点猜拆
过程步 | 其他记录名称 | 具名说明未被预处理或反应条件覆盖的过程记录 | 文本 | — | — | 未发布（旧过程步兼容） | 临时移动源舟 | 2026-07-24整改 | 禁止仅保存“其他”
过程步 | 其他记录说明 | 说明该记录的时间、操作和必要参数 | 自由 | — | — | 未发布（旧过程步兼容） | 第30分钟将源舟向下游移动10 mm | 2026-07-24整改 | 必须持久化，绝不静默过滤
§6 过程事件 Process Events（记录异常、中断与计划变更等客观事件；只记客观事实，不判成败）
过程事件 | 事件标识 | 每条事件稳定且不可重复的标识，用于关联附件 | 系统生成键 | 系统生成 | — | 必填 | event_1 | 2026-07-24整改 | 创建事件时生成，排序和编辑不得改变
过程事件 | 观察到的偏差 | 过程中直接观察到的异常或计划变更；人工干预、人工停止统一归为计划变更 | 多选+其他 | 供电中断/供水中断/供气中断/管路堵塞/压力突变/设备报警/信号异常/计划变更/其他 | — | 必填 | 供气中断 | 科学修订契约 | 按供给中断、管路/压力、设备/信号、计划变更、其他排序；具体干预写采取的处理，是否终止写处理结果；旧类型读取时归并并保留原类型文字，不修改历史原文
过程事件 | 受影响对象 | 观察到的偏差涉及的实验对象 | 多选 | 前驱体装载/气路/炉体/衬底/样品/过程通道/仪器/其他 | — | 选填 | 气路 | 科学修订契约 | 对象与异常类型分开，支持一个事件涉及多个对象
过程事件 | 开始时间 | 相对本炉实验开始时刻的事件开始时间 | 数值 | — | s | 必填 | 1680 | 科学修订契约 | t0取basic_info.started_at；时间轴内统一使用秒
过程事件 | 结束时间 | 相对本炉实验开始时刻的事件结束时间 | 数值 | — | s | 选填 | 1800 | 科学修订契约 | 填写时不得早于开始时间
过程事件 | 处理结果 | 异常发生后过程是否恢复或终止 | 下拉 | 已恢复/部分恢复/实验终止/未知 | — | 选填 | 已恢复 | 科学修订契约 | 未知可显式记录，不等同于对产物成败的判定
过程事件 | 对数据有效性的影响 | 该事件是否影响本炉部分或全部过程数据的可用性 | 下拉 | 不影响/部分影响/数据无效/未知 | — | 选填 | 部分影响 | 科学修订契约 | 只判断过程数据有效性，不判定产物成败
过程事件 | 怀疑原因 | 对已观察偏差的当时原因判断，可多选或保持未知 | 多选 | 管路堵塞/设备故障/公用工程中断/操作员动作/过程不稳定/未知/其他 | — | 选填 | 设备故障 | 科学修订契约 | 怀疑原因与观察到的偏差分开，避免将推断写成事实
过程事件 | 事件具体说明 | 事件现象、涉及对象和上下文 | 自由 | — | — | 选填；观察到的偏差包含其他时必填 | Ar气瓶压力不足，供气中断约2分钟 | 2026-07-24导师走查 | 其他异常时必填；最多2048字符，容纳旧分类前缀。界面分开填写异常情况与采取的处理，保存沿用现有描述分隔格式；附件独立关联
过程事件 | 干预动作 | 事件发生后实际采取的操作 | 多选 | 调整流量/调整压力/调整温度/恢复供应/检查设备/停止实验/其他 | — | 选填 | 恢复供应 | 科学修订契约 | 与事件说明独立保存
过程事件 | 排除的数据时间范围 | 因该事件不应参与后续分析的时间区间 | 时间区间数组 | [{start_s, end_s}] | s | 选填 | [{start_s: 1680, end_s: 1800}] | 科学修订契约 | 只在有明确排除范围时填写，不自动扩大到整炉
过程事件 | 事件附件 | 与本条事件直接关联的图片、日志或其他文件 | FileAsset引用数组 | FileAsset UUID列表 | — | 选填 | [550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001] | 2026-07-24导师走查 | 文件必须属于同一炉次且asset_role=process_event_attachment
§7 旧扁平结果字段（未发布；由 MeasurementRun → AnalysisRun → PropertyValue / MaterialAssertion 替代）
表征 | 表征方法 | 本次使用的表征手段；仪器通过独立仪器引用选择 | 下拉+其他 | OM/Raman/PL/SHG/AFM/SEM/TEM/XRD/其他/低波数Raman | — | 未发布 | Raman | 会议 | ★v3：长一批表征一批，拆成独立表编号关联；不要在此字段重复写仪器
表征 | 测试条件 | 该表征的测试参数 | 文本/自由 | — | — | 未发布 | 激光532 nm；功率1 mW；物镜100× | 会议 | 随仪器导出
表征 | 原始数据 | 上传原始文件（留校验和） | 附件 | — | — | 未发布 | raman.txt | 会议/复审
实测产物 | 观察到的现象 | 光镜可判的客观现象（非成败判断） | 下拉+多选 | 无生长/不连续覆盖/厚层区域/可见颗粒沾污/衬底破损/变色/其他 | — | 未发布 | 不连续覆盖 | 复审 | ★失败炉次最小痕迹；终态无任何结果→『结果缺失』待办(标准§7/§10)
实测产物 | 检出相、多型与堆垛 | 测到的物相/多型/堆垛类型 | 文本 | — | — | 未发布 | 2H-MoS₂；AB堆垛 | 复审/导师 | ★v3.4导师评审(B76红字)：增记堆垛类型（可判粒度待与俊杰确认，或改下拉）；最小结构化结果
实测产物 | 实测层数 | 由表征方法判定的层数 | 数值 | — | 层 | 未发布 | 1 | 复审/科学契约审查 | 历史字段，保留原记录；新表征不录入层数判定，也不将未检出写成层数 0 | {"ge":0,"type":"integer"}
实测产物 | 覆盖率 | 明确视场或统计区域内材料面积占比 | 数值 | — | % | 未发布 | 70 | 复审/科学契约审查 | 量化口径仍须随表征条件记录 | {"ge":0,"le":100}
实测产物 | 畴尺寸 | 由指定统计方法得到的代表性畴尺寸 | 数值 | — | μm | 未发布 | 50 | 复审/科学契约审查 |  | {"gt":0}
实测产物 | 成核密度 | 指定统计区域内单位面积成核点数量 | 数值 | — | cm⁻² | 未发布 | 10000 | 复审/科学契约审查 |  | {"ge":0}
实测产物 | 关键谱学指标 | Raman峰位/峰宽/峰面积；PL峰位/峰宽；AFM厚度/粗糙度；SEM覆盖率(视场内材料面积占比,%)/尺寸 | 结构化指标数组 | 每条:{metric_code,value,unit} | 按指标 | 未发布 | [{"metric_code":"raman_e2g_peak","value":384.2,"unit":"cm-1"}] | 复审/导师 | ★v3.4导师评审(C79红字/K79)：PL补峰宽；『SEM占比』改名『SEM覆盖率』并给定义；随技术选填 | {"finite_value":true,"item_required":["metric_code","value","unit"]}
§8 PVD 专用（若合成方法选 PVD 类才启用；延后实现，先占位）
PVD | 靶材（批次） | 靶材化学身份 + 批次 | 引用 | 批次库 | — | 未发布 | MoS₂ 靶-T01 | 复审
PVD | 靶基距 | 靶到衬底距离 | 数值 | — | mm | 未发布 | 80 | 复审 |  | {"gt":0}
PVD | 功率与偏压 | DC/RF 功率、基底偏压 | 数值 | DC/RF | W·V | 未发布 | RF 150W；偏压 -50V | 复审
PVD | 等离子体气氛与工作气压 | 溅射气体与气压 | 下拉+数值 | Ar / Ar+N₂… | Pa | 未发布 | Ar，0.5 Pa | 复审 |  | {"gt":0,"require_value":true}
PVD | 预溅射与挡板时序 | 预溅射时长、挡板开合时序 | 数值 | — | min·s | 未发布 | 预溅 5 min | 复审 |  | {"gt":0}
PVD | 沉积速率 | 速率（QCM 等） | 数值 | — | nm/s | 未发布 | 0.1 | 复审 |  | {"gt":0}

## 一等实体字段表
实体 | 字段 | 含义/为什么记 | 填写方式 | 可选项/格式 | 单位 | 必填(登记) | 填写示例 | 来源 | 备注 | 机器约束
※ 本表定义『实验只引用、不重复录入』的一等实体；『必填(登记)』指登记该实体时必填，与实验记录的 R0 不同。实验引用时对当时版本快照冻结。
实体① 物料批次库 MaterialLot（统一维护前驱体、衬底与气瓶批次；实验中只引用批次并冻结所引用版本）
MaterialLot | 批次类别 | 决定启用哪组子类字段 | 下拉 | 化学品/衬底/气瓶 | — | 必填 | 化学品 | 复审 | 驱动子类条件字段
MaterialLot | 版本号 | 每次修改+1；实验引用时冻结此版本 | 数值 | — | — | 定义项（实体版本外层元数据） | 1 | ★锁版使能(Fable三轮B2) | 改则新版本，旧引用不受影响
MaterialLot | 物料名称 | 物料标签或CoA上的名称，允许中文或英文；与化学式、CAS号分别记录 | 文本 | — | — | 必填 | 三氧化钼 | review§4.1A | 按标签记录，不要求用户自行翻译；不用化学式代替名称；已知类型的衬底由系统根据“衬底材料”生成
MaterialLot | 化学式 | 化学身份：分子式 | 物料化学式 | 支持括号、化学计量数与水合点 | — | 条件必填(非气瓶) | MoO3 | 2026-08-06用户界面复核 | 复用目标产物的化学式输入与即时校验；已知类型的衬底由系统生成生长表面化学式，仅云母或其他衬底需人工填写；气瓶改为记录结构化气体组成，不伪造混合物单一化学式
MaterialLot | CAS 号 | 标签或CoA明确提供时抄录的CAS登记号 | 文本 | CAS | — | 选填 | 1313-27-5 | 2026-08-02供应商标签/CoA公开资料复核 | 自研、复配或供应商资料未提供时留空
MaterialLot | 供应商 | 商业批次：厂商 | 下拉+其他(可扩展) | 受控+其他 | — | 推荐 | 阿拉丁 | 2026-08-06用户界面复核 | 历史供应商可复用；新增时按包装标签原文填写名称
MaterialLot | 货号（Cat. No. / Product No.） | 供应商用于识别产品与规格的编号 | 文本 | — | — | 选填 | M112056 | 2026-08-06用户界面复核 | 同一货号可对应多个批号
MaterialLot | 产品等级（标签原文） | 包装标签、产品页或CoA给出的产品等级原文 | 文本 | — | — | 选填 | 99.98% trace metals basis | 2026-08-02供应商标签/CoA公开资料复核 | 按供应商资料原文记录；未提供时留空
MaterialLot | ▸衬底·批号提供情况 | 衬底包装标签或供应商资料是否提供批号 | 下拉 | 有批号·未提供批号 | — | 条件必填(衬底) | 未提供批号 | 2026-09-03用户在线复核 | 未提供批号时不得为通过校验而编造编号；实体UUID与版本号仍提供系统级追溯身份
MaterialLot | 批号（Lot No. / Batch No.） | 识别当前这批实物的批次编号 | 文本 | — | — | 必填(化学品/气瓶；衬底选择有批号时) | B202405 | 2026-08-06用户界面复核 | 化学品和气瓶必填；衬底仅在“批号提供情况=有批号”时必填，选择“未提供批号”时必须留空
MaterialLot | ▸衬底·生产日期（标签原文） | 衬底包装标签或供应商资料给出的生产日期；只标到月份时保留月份精度 | 年月或日期 | YYYY-MM或YYYY-MM-DD | — | 条件必填(衬底未提供批号时) | 2026-08 | 2026-09-03用户在线复核 | 不得为满足完整日期格式而虚构日；仅按标签原文记录到月或日
MaterialLot | 纯度 | 标签或CoA明确给出的数值纯度百分比 | 数值 | 百分数 | % | 选填 | 99.995 | 2026-08-02供应商标签/CoA公开资料复核 | 未明确标示百分数时留空；等级原文记录于“产品等级（标签原文）”，原始依据由标签或CoA附件保留 | {"gt":0,"le":100}
MaterialLot | 物料形态 | 试剂外观 | 下拉+其他 | 粉末/颗粒/块/液体/箔/靶/其他 | — | 选填 | 粉末 | review | 外观=性状；气瓶不使用粉末/箔/靶等物料形态
MaterialLot | 开封日期 | 影响吸潮/氧化 | 日期 | — | — | 选填 | 2026-05-01 | review
MaterialLot | 存储方式 | 存放条件 | 下拉+其他 | 干燥器/手套箱/常温避光/冷藏/其他 | — | 选填 | 干燥器 | review | desiccator=干燥器
MaterialLot | 分析证书（CoA） | 质检证书 | FileAsset引用 | {file_asset_id, sha256} | — | 选填 | coa.pdf | review
MaterialLot | 包装标签附件 | 试剂瓶身、气瓶或衬底包装标签的原始照片，用于追溯批号与规格 | FileAsset引用 | {file_asset_id, sha256} | — | 推荐 | bottle-label.jpg | 2026-07-24导师走查 | 与CoA分开；同一物料版本至少上传一次并可预览、下载
MaterialLot | ▸衬底·材料 | 子类(批次类别=衬底) | 下拉+其他 | SiO₂/Si·蓝宝石(Al₂O₃)·石英·云母·Cu箔·Au箔·h-BN·其他 | — | 条件必填(衬底) | SiO₂/Si | review | 与§4衬底材料词表一致
MaterialLot | ▸衬底·云母类型 | 云母衬底的矿物类型；用于生成对应的理想化学式 | 下拉 | 白云母·金云母·氟金云母 | — | 条件必填(云母) | 氟金云母 | 2026-09-01用户试填反馈 | 选择后系统生成理想化学式；具体成分仍以包装标签、规格书或CoA为准
MaterialLot | ▸衬底·氧化层厚度 | 仅SiO₂/Si | 数值 | — | nm | 条件必填(SiO₂/Si) | 285 | review |  | {"gt":0}
MaterialLot | ▸衬底·晶向与抛光信息 | 供应商是否提供且该衬底是否适用晶面取向与抛光规格 | 下拉 | 有规格数值·供应商未提供·不适用 | — | 未发布 | 有规格数值 | 2026-07-25用户复核 | Cu/Au箔等不适用时明确选择不适用；禁止伪填晶向或抛光面
MaterialLot | ▸衬底·石英类型 | 区分石英单晶与非晶石英玻璃；不根据石英名称推断 | 下拉 | 石英单晶·熔融石英／石英玻璃·未知／供应商未提供 | — | 选填(石英；填写晶面前明确类型) | 石英单晶 | 2026-09-09用户确认 | 旧批次未明确类型时保持未知；熔融石英无晶面指数
MaterialLot | ▸衬底·标称晶面取向 | 标称表面晶面或明确取向状态；SiO₂/Si记录底层Si的晶面，非表面氧化层 | 下拉+其他 | 未知／供应商未提供·非晶，不适用·多晶，无单一取向·供应商切型·其他 | — | 选填 | (0 0 0 1) | 2026-09-09用户确认 | 按substrate_orientation提供候选并校验；不自动选择常见晶面；供应商切型须附原文；抛光独立
MaterialLot | ▸衬底·供应商切型原文 | 无法直接作为标称晶面指数记录的供应商切型原文 | 文本 | — | — | 条件必填(供应商切型) | AT-cut，按供应商规格书 | 2026-09-09用户确认 | 保留原文，不猜测转换为晶面指数；最长128字符
MaterialLot | ▸衬底·抛光状态 | 供应商给出的独立抛光规格；不依赖晶面是否适用或已知 | 下拉 | 单面抛·双面抛·未抛光·未知／供应商未提供 | — | 选填 | 单面抛 | 2026-09-09用户确认 | 未填写不代表未抛光；非晶、多晶亦可单独记录
MaterialLot | ▸衬底·晶向与抛光 | 取向与抛光面 | 文本+下拉 | 晶向；单面抛/双面抛 | — | 未发布(历史兼容) | Si(100)；单面抛 | review | 历史合并记录保留原文与导出；新录入使用独立的substrate_crystal_plane和substrate_polish | {"require_option":true,"require_value":true}
MaterialLot | ▸衬底·偏切信息 | 供应商是否提供且该衬底是否适用相对标称晶面的偏切规格 | 下拉 | 有规格数值·供应商未提供·不适用 | — | 未发布 | 供应商未提供 | 2026-07-25用户复核 | 0仅表示供应商明确报告无偏切，不能表示未知或不适用
MaterialLot | ▸衬底·偏切角 | 实际晶面相对标称晶面的偏切角 | 数值 | — | ° | 未发布 | 0.2 | 2026-07-24用户走查 | 大于0时必须同时填写substrate_miscut_direction | {"ge":0,"lt":90}
MaterialLot | ▸衬底·偏切方向 | 偏切角所指的晶轴或晶向 | 文本 | — | — | 未发布 | c面向a轴 | 2026-07-24用户走查 | substrate_miscut_angle_deg大于0时由跨字段校验强制填写
MaterialLot | ▸衬底·标称表面粗糙度 | 供应商或批次规格中的标称粗糙度 | 粗糙度对象 | {availability: 有规格数值¦供应商未提供；有规格数值时 metric: Ra¦RMS, value_nm} | nm | 未发布 | {availability: not_provided} | 2026-07-25用户复核 | reported时metric与value_nm必填；not_provided时二者禁止填写；历史无availability对象按reported兼容；本片AFM实测值属于表征结果
MaterialLot | ▸衬底·来料尺寸规格 | 供应商标称或该批次来料的原始几何；切割后本次实际单片尺寸属于实验记录 | 文本 | 长×宽×厚 | mm | 未发布 | 10×10×0.5 | review | 不替代每次实验的本片实际尺寸
MaterialLot | ▸衬底·层堆栈 | 从体材料到顶表面逐层记录供应商交付的衬底结构 | JSON数组 | [{material_name,chemical_formula?,thickness_nm?,orientation?,supplier_lot_id?}] | nm | 未发布 | [{"material_name":"Si"},{"material_name":"SiO2","thickness_nm":285}] | 2026-07-28深度审查 | 按数组顺序生成SubstrateStack；不得用单个字符串拼层
MaterialLot | ▸衬底·顶表面 | 实验放样时实际暴露的最上层表面 | 文本 | — | — | 未发布 | SiO2 | 2026-07-28深度审查 | 与层堆栈配套
MaterialLot | ▸气瓶·气体组成 | 气瓶标签或CoA声明的固定组成；单组分100%表示纯气，多组分表示供应商预混气 | JSON数组 | [{species: 气体词表¦other, other_name?, volume_percent}] | vol% | 条件必填(气瓶) | [{"species":"H2","volume_percent":5},{"species":"Ar","volume_percent":95}] | 2026-08-13真实试填反馈 | 依标签或CoA登记一次；实验只引用该气瓶版本，不重复填配比 | {"item_required":["species","volume_percent"],"sum":100,"tolerance":0.01,"unique_by":["species","other_name"]}
MaterialLot | ▸气瓶·纯度等级 | 子类(批次类别=气瓶)；与base『纯度』分工 | 下拉 | 6N/5N/4N/工业级 | — | 选填 | 5N | review | 有供应商等级标签可照录；没有则留空
MaterialLot | ▸气瓶·气瓶编号 | 钢瓶追溯号 | 文本 | — | — | 选填 | GC-Ar-07 | review
实体② 装置库 Setup（一台炉登记一次，实验 §2 引用；坐标系随引用冻结）
装置Setup | 装置名称 | 人读名 | 文本 | — | — | 必填 | 1号双温区管式炉 | 会议
装置Setup | 版本号 | 每次修改+1；引用时冻结此版本 | 数值 | — | — | 定义项（实体版本外层元数据） | 1 | ★锁版使能(Fable三轮B2) | 对标 v1 setup_version_snapshot
装置Setup | 装置来源 | 装置是商业购买、实验室自制还是在既有设备上改造 | 下拉 | 商业设备/实验室自制/改造设备 | — | 必填 | 商业设备 | 2026-07-28用户逐项复核
装置Setup | 制造商或品牌 | 设备制造商或品牌，独立于型号保存以支持筛选和统计 | 文本 | — | — | 条件选填(商业设备或改造设备) | 合肥科晶 | 2026-07-28用户逐项复核
装置Setup | 型号 | 制造商给出的设备型号 | 文本 | — | — | 条件选填(商业设备或改造设备) | OTF-1200X | 2026-07-28用户逐项复核
装置Setup | 设计或建造单位 | 实验室自制装置的设计或建造单位 | 文本 | — | — | 条件选填(实验室自制) | 二维材料课题组 | 2026-07-28用户逐项复核
装置Setup | 内部型号 | 实验室自制装置使用的内部型号或版本名称 | 文本 | — | — | 条件选填(实验室自制) | CVD-LAB-A | 2026-07-28用户逐项复核
装置Setup | 改造内容 | 相对原设备发生变化且会影响实验条件或复现的改造 | 文本 | — | — | 条件选填(改造设备) | 更换三温区加热模块并增加独立控温 | 2026-07-28用户逐项复核
装置Setup | 实验室装置编号（资产编号） | 课题组用于识别这台装置的唯一业务编号；系统内部身份使用不可变UUID | 文本 | — | — | 必填 | CVD-炉1 | review§4.1B·2026-07-27终版整改 | 要求唯一；仅管理员可通过新版本纠正录入错误，历史版本保留原编号
装置Setup | 温区数 | 独立控温区数 | 数值 | — | 个 | 必填 | 2 | 会议 |  | {"ge":1,"type":"integer"}
装置Setup | 各温区温度传感器 | 装置每个温区的传感器类别，以及设备资料明确给出时的标称测温精度 | 温度传感器数组 | {sensor_type: thermocouple¦rtd¦infrared_thermometer¦fiber_optic_temperature_sensor¦thermistor¦other, sensor_type_other?, zone_index, nominal_accuracy_C?} | ℃ | 必填 | [{sensor_type: 热电偶, zone_index: 1, nominal_accuracy_C: 1}] | 2026-07-24导师走查·2026-07-27终版整改·2026-07-28用户复核 | 温区数决定卡片数量；传感器类别必填；标称测温精度仅在设备资料明确提供时填写，不要求用户估算
装置Setup | 炉体方向 | 水平/垂直 | 下拉 | 水平/垂直 | — | 必填 | 水平 | 会议
装置Setup | 炉管材质与截面 | 炉管材料与截面 | 管材质形状对象 | {material: 石英¦刚玉¦其他, material_other?, shape: 圆形¦方形¦矩形¦其他, shape_other?} | — | 必填 | {material: 石英, shape: 圆形} | 2026-07-24导师走查 | 材质与截面形状独立保存，禁止把“刚玉；圆”当作一个选项
装置Setup | 炉管尺寸 | 按截面形状记录外部尺寸和壁厚 | 炉管尺寸对象 | {圆形: outer_diameter_mm+wall_thickness_mm; 方形: outer_side_mm+wall_thickness_mm; 矩形: outer_width_mm+outer_height_mm+wall_thickness_mm; 其他: dimension_description} | mm | 必填；按炉管截面填写 | {outer_width_mm: 50, outer_height_mm: 30, wall_thickness_mm: 2} | 会议·用户复核2026-07-24 | 选择材质与截面后必须按形状完整填写；圆形填外径+壁厚，方形填外边长+壁厚，矩形填外宽+外高+壁厚，其他截面填写具名尺寸说明
装置Setup | 反应器类型（热壁/冷壁） | 热壁/冷壁 | 下拉 | 热壁/冷壁 | — | 推荐 | 热壁 | 复审 | 放在装置身份、温区与炉管结构之后，避免打断由粗到细的登记顺序
装置Setup | 坐标系定义 | 系统统一采用上游为负、下游为正的固定坐标定义 | 固定定义 | 上游为负；下游为正；原点固定 | — | 定义项 | 上游(-)←原点→下游(+) | 2026-07-24导师走查 | 服务端写入固定机器码，管理员和成员均不可编辑
装置Setup | 装置附加能力 | 装置具备的光照、电场、等离子体或其他外场能力 | 多选 | 无/光照/电场/等离子体/其他 | — | 必填 | 无 | 2026-07-24导师走查 | 这里只登记能力；每炉实际使用情况在反应条件中记录
装置Setup | 其他附加能力名称（历史） | 外场能力选择“其他”时填写可复用的能力名称 | 文本 | — | — | 历史单名称兼容 | 磁场 | 2026-09-03用户在线复核 | 一个装置版本登记一个其他外场名称；不同能力需要分别登记时再扩展为结构化列表
装置Setup | 其他附加能力 | 装置具备的其他附加能力，每项独立具名；不局限于物理场 | 文本数组 | — | — | 选择其他时必填；旧单名称兼容 | [磁场, 机械振动] | 2026-09-09用户制备字段复核 | 名称非空且不重复；无与所有能力互斥。生长条件中按名称分别引用并记录时间与参数
装置Setup | 装置示意图与描述 | 装置照片或示意图及文字说明 | FileAsset引用+自由 | {file_asset_id, sha256, note} | — | 推荐 | setup.png | 会议
装置Setup | 可更换部件绑定 | 当前Setup版本实际安装的炉管、传感器、MFC、压力计等部件 | JSON数组 | [{component_id,role,position?}] | — | 推荐 | [{"component_id":"UUID","role":"furnace_tube"}] | 2026-07-28深度审查 | 部件身份、校准和维护走独立生命周期事件
实体③ 表征仪器 Instrument（实验 §7 表征引用；对标 NeXus NXfabrication 仪器溯源）
表征仪器 | 仪器编号 | 唯一编号 | 文本 | — | — | 必填 | RAMAN-1 | 复审
表征仪器 | 适用表征方法 | 该仪器适用的表征方法，用于结果录入时筛选仪器 | 下拉+其他 | OM/Raman/PL/SHG/AFM/SEM/TEM/XRD/其他/低波数Raman | — | 必填 | Raman | 会议 | API key 保持 name_type 以兼容现有数据；UI 不重复展示，由“支持的表征方法”首项自动派生
表征仪器 | 厂商 | 品牌 | 文本 | — | — | 推荐 | Horiba | ★NXfabrication
表征仪器 | 型号 | 型号 | 文本 | — | — | 推荐 | LabRAM HR | ★NXfabrication
表征仪器 | 序列号 | 设备序列号 | 文本 | — | — | 选填 | — | ★NXfabrication
表征仪器 | 仪器持久标识 | 可长期稳定指向该仪器的公开或机构标识，不等同于设备序列号 | 文本 | — | — | 选填 | — | ★NXfabrication/PIDINST | PID 是 Persistent Identifier 的缩写；没有机构标识时可留空
表征仪器 | 所在实验室与位置 | 物理位置 | 文本 | — | — | 选填 | A305 | 建议
表征仪器 | 其他固定配置说明 | 随仪器长期固定的硬件或能力；本次实际使用参数在表征结果的测试条件中填写 | 自由 | 如探测器型号、光栅范围、可用激光与物镜范围 | — | 选填 | CCD探测器；300、600、1800 lines·mm⁻¹光栅 | 会议 | 不在此重复本次实际使用的波长、物镜、功率或积分时间
表征仪器 | 支持的表征方法 | 选择该仪器支持的表征方法，供结果录入时筛选 | JSON数组 | [{code,configuration}]；configuration.presets=[{name,conditions}]；code=other 时另有 method_names | — | 必填 | [{"code":"Raman","configuration":{}}] | 2026-07-28深度审查 | 每种方法可维护最多50套命名预设；名称去空白后1–128字符，同方法内忽略大小写唯一。conditions复用该方法结构化采集字段、单位及校验，至少一项，不要求整套测试必填参数齐全。表征主动选用后复制为本次实际条件，可调整；预设修改产生新仪器版本，不改历史记录。其他方法继续通过method_names具名；保留历史configuration内容。
表征仪器 | 最近校准或维护日期 | 校准/维护日期 | 日期 | — | — | 选填 | 2026-06-01 | 会议

## v2→v3变更说明
# | 模块 | 改动 | 类型
v4.0-alpha.41 | 制备目标、附加能力与溶液/衬底处理 | 目标按区域独立组成、掺杂、晶相和层数；几何形态与成膜形式分开；附加能力逐项具名并引用到使用参数；溶液用量按处理步骤记录一次，衬底补适用的可选参数。实验字段125、实体字段63；新增20260909_0016仅增形态投影列，旧载荷保留。 | 用户确认
v4.0-alpha.40 | 制备实验记录文案 | 删除重复提示，统一处理方式、外场和放置名称；明确设定温度与CSV时间原点，区分未选批次和批次未记录，按实际错误提示。仅调整界面文案，保留字段、校验规则和历史数据。 | 用户确认
v4.0-alpha.39 | 表征仪器与峰参数 | 仪器其他方法支持名称列表；峰状态下拉移除，空白不生成峰结果，仅显式勾选记录未检出，历史数据保留。 | 用户确认
v4.0-alpha.37 | 界面文案 | 去掉重复选填标识和功能说明；统一表征仪器、数据处理记录、统计方式与检出限依据文案；保留单位与参照定义，补齐现有条件必填标识，不改变必填规则和历史数据。 | 用户确认
v4.0-alpha.34 | §5–6 流量名称与异常分类 | 流量测量方式统一显示浮子流量计（转子流量计）；异常选项按类别排序，人工干预和人工停止并入计划变更，复用采取的处理与处理结果，不增加填写字段；旧记录原类型保留可追溯文字。 | 用户确认
v4.0-alpha.31 | §3 前驱体 | 删除工艺作用及其他工艺作用说明；新保存和常规导出不含推断性作用标签，历史原文保留。 | 用户确认
v4.0-alpha.33 | §5 气体、压力与降温 | 气体程序、压力和降温按用户确认修改：浮子流量计保留原始读数与单位；预混气引用商用气瓶组成及总流量；过程总时长明确全程供气边界；减压包含真空并新增加压；程序降温复用温度步骤，分段降温保存有序操作，不将设定速率当实测值 | 用户确认
v4.0-alpha.32 | §5 实验前准备 | 气路置换改为气氛置换，按连续通气/抽空—回填展开；检漏移出可选操作，不新增检漏状态或确认；精简提示，旧记录保留可追溯语义。 | 用户确认
1 | §1 基本信息 | 新增「合成方法」字段（顶层 CVD/PVD 选择器，必填，决定PVD模块是否出现） | 新增(我补)
2 | §1 基本信息 | 环境湿度 选填→推荐 | 必填级
3 | §1b 目标产物 | 对称性字段落实批注：空间群系→体相空间群，选项简化为空间群号+单层结构说明 | 落实批注
4 | §1b 目标产物 | 手性/扭转角/堆垛类型 明确放『备注』 | 落实批注
5 | §2 设备 | 坐标系：逐次填『原点+轴向』→ 全局固定、不可编辑的定义项（上游负/下游正） | 会议决定
6 | §2 设备 | 炉管/舟履历：自由文本 → 重置次数 + 重置后使用次数（两个结构化数字） | 落实批注
7 | §3 前驱体 | 用量 推荐→必填（纳入R0） | 必填级
8 | §5 反应条件 | 删除『估算衬底真温』行，温度只留 设定温度 + 实测温度 | 会议决定
9 | §6 过程事件 | 事件类型 与 关联对象 合并为一个细化下拉 | 会议决定
10 | §7 表征 | 产物表征拆成独立表、用编号与实验记录关联 | 会议决定
— | 回退保留v2 | §3『舟/坩埚』仍长×宽×高（未拆高） | 未改
── 2026-07-06 表头定稿修订 ──
v3.1 | §1b | 掺杂/合金/异质结自由文本 → 新增『结构类型』下拉多选（本征/掺杂/合金/垂直·横向异质结）；明细走化学式标准写法 | 定稿修订
v3.1 | §6 | 模块定名『过程事件 Process Events』；『事件类型(含关联对象)』→『事件/部位』 | 定稿修订
v3.1 | §1b | 目标性能保持轻量自由文本（性能+衡量方法）；严格『数值绑测试方法』落在§7实测侧 | 定稿修订
── 2026-07-06 v3.2 评审回炉（Fable 独立评审）──
v3.2 | §7 | 新增『观察到的现象』客观多选词表——录入端仍不判成败，但保留光镜可判的客观负结果（失败炉次最小结构化痕迹） | 评审回炉
v3.2 | §1b | 化学式升R0；新增『组成明细 components[]』结构化掺杂/异质结，替代字符串承载；结构类型保留为判别器 | 评审回炉
v3.2 | §5 | 补回降温段参数（方式/开盖温度/速率），条件必填(降温段)——review头部隐变量勿再漏 | 评审回炉
v3.2 | R0 | 按合成方法条件化：前驱体用量→条件必填(固态源)，气态源/PVD不逼填mg | 评审回炉
v3.2 | 数据模型 | 记录最小单元拍板：炉次=记录单元、样品=关联主键、表征外键指向样品 | 评审回炉
── v3.2b 二轮复审再修（Fable 第二轮）──
v3.2b | §3 | 新增前驱体『相态(固/气/液)』字段，为『用量条件必填(固态源)』提供机器判别位（复审N1） | 复审再修
v3.2b | §1b | 组成明细升为权威+条件必填(结构类型≠本征)、化学式复合体系以其为准；数量拆『浓度(at%)』『层序』；结构类型改必填（复审N2/③） | 复审再修
v3.2b | §7/§10 | 加生命周期规则：炉次终态而无任何现象/表征行→『结果缺失』待办，堵『失败炉次零痕迹』（复审①） | 复审再修
v3.2b | §8/§10 | PVD 暂不纳入 v2.0 合规判定（占位），R0 不校验 PVD 炉次，待 profile 落地（复审N3） | 复审再修
── v3.3 一等实体补齐（复审⑤/must-fix4-5）──
v3.3 | 实体表 | 新增『一等实体字段表』sheet：MaterialLot/装置Setup/表征仪器三张权威字段表（补齐半个数据模型）；§10 合规纳入（PVD 仍排除） | 实体补齐
v3.3 | §5/§8.1 | AP/LP 冗余二选一敲定：保留合成方法 AP/LP，以校验规则强制与反应压力条件一致（不再悬置） | 实体补齐
v3.3b | 冻结前收尾 | Fable三轮B1-B4：MaterialLot/Setup 加『版本号』(锁版使能)；§2属性=Setup快照【只读投影】声明；用量含液态(非气态条件、µL)；气瓶纯度与base分工注 | 冻结前收尾
── 2026-07-07 导师书面评审回改（v3.4，FSS Re-副本 标黄9处+红字2处）──
v3.4 | §1b | 目标性能：可选项列补示例引导『光学属性-高荧光量子效率 / 电属性-高迁移率』（导师标黄E18） | 导师评审
v3.4 | §3 | 新增『外观描述』字段：使用时性状，溯源判断潮解/变质；推荐(固态源)；放每炉次而非MaterialLot（导师批注K35） | 导师评审
v3.4 | §5 | 外场参数 选填→条件必填(Setup有外场)；判别位=Setup.外场装置≠无，机器可校验（导师批注K65） | 导师评审
v3.4 | §7 | 检出相/多型→检出相/多型/堆垛，增记堆垛类型；示例加『AB堆垛』（导师红字B76） | 导师评审
v3.4 | §7 | 关键谱学指标：PL补峰宽；『SEM占比』改名『SEM覆盖率(视场内材料面积占比,%)』并给定义（导师红字C79/问询K79） | 导师评审
v3.4 | 全表 | 表头下加必填级别图例行；必填/条件必填字体加粗着色（导师提醒B93）；表单UI红星标识记入待明确清单 | 导师评审
未改 | §7 | 『观察到的现象』词表粒度（7项多选 vs 只记生长/不生长）——导师K75点名与俊杰确认后再定，见待明确清单#5 | 待俊杰对齐
── review→v3 回退存档（每条给去向）──
存档 | 湿度 | review建议升必填(有DOI)；v3=推荐(6/24未升)。保留推荐，复议是否升R0 | 回退备案
存档 | 装置加热区长/泵型号/MFC配置/PID | review §4.1B承诺；v3暂缺。留待『装置』实体字段表（下一轮） | 回退备案
存档 | 炉管履历 | review想自动累加；6/24定为手填两数字。保留手填+加重置口径说明（手填有漂移风险） | 回退备案
存档 | 时序四元组 | review对标NOMAD；v3仅一行导入。落地设计见标准§4时序小节：走FileAsset+通道注册，不进payload | 回退备案
v3.5a | §1b | 结构类型由下拉多选纠正为单选判别器；选择值驱动填写提示及组成明细显隐/条件必填 | 用户走查修复
v3.6 | 全表/实体 | 科学契约加固：结构类型与组成明细纳入R0；补衬底批次引用、具名几何、其他气体名称、sccm参考状态及字段级数值边界 | 全库审查修复
v3.6 | §6–§7 | 过程事件改为带UTC offset的绝对日期时间；实测层数、覆盖率、畴尺寸、成核密度拆为独立量，关键谱学指标改为带单位的结构化数组 | 全库审查修复
v3.7 | §1–§4 | 按2026-07-24导师走查：温湿度与预检、目标形态升必填；删除粒子占位；批次引用升必填；前驱体与衬底处理改具名有序数组；衬底晶向、粗糙度、尺寸与倾角结构化 | 导师走查整改
v3.7 | §5–§6 | 11阶段收敛为预处理、反应条件、具名其他记录；温度程序、实测文件、多气体时序、时长、降温、实际外场与事件附件全部改为可校验结构 | 导师走查整改
v3.7 | 实体 | Setup删除sccm参考值、加热区长度、泵、MFC和PID，坐标系固定，新增温度传感器；炉管材质与形状拆入具名对象；MaterialLot新增瓶身或包装标签附件 | 导师走查整改
v3.8 | §1–§5 | 用户走查修复：炉管和各舟履历改为每炉手填；炉管尺寸按圆/方/矩形条件展开；前驱体源温改为可选位置温度及依据；外场按等离子体/光/电展开明确参数 | 用户走查修复
v3.8 | §4/实体 | 衬底稳定规格归MaterialLot：晶向抛光、偏切角与方向、氧化层及标称粗糙度由批次冻结带出；本片尺寸、放置、预处理和位置留在炉次；气瓶等级改为供应商原始标签选填 | 用户走查修复
v3.8 | 术语/表征 | 装置与实际外场统一显示“等离子体”；体相空间群改用内置230项检索；“表征方法”与仪器引用分开，固定配置只记录稳定硬件能力 | 用户走查修复
v3.9 | §1/§4/实体 | 按会议逐字稿删除悬浮粒子浓度；粗糙度允许明确记录供应商未提供；旧批次缺稳定字段时禁止在实验回填；区分来料尺寸与本次实际切片尺寸 | 2026-07-25用户复核
v3.10 | §3/§4/实体 | 补齐温区距离参照、条件不适用后端约束与旧等离子别名；粒径/形态按物料类别展开；晶向抛光和偏切以有规格、未提供、不适用三态记录，禁止用伪值或0代替未知 | 2026-07-25终审收口
v3.11 | §6/实体 | 事件具体说明始终可选填写、终止原因=其他时升级为必填；仪器字段改称“适用表征方法”；补明热电偶距离与前驱体温区、炉管截面与尺寸的联动必填规则 | 2026-07-25逐字稿与语义终审
v3.12 | §1–§5/实体 | 制备终版整改：新记录固定CVD顶层方法；目标产物按掺杂、合金、材料层和区域填写；Setup逐温区只填传感器类型与温度测量误差；前驱体角色与样片标记必填；压力类别和值成对；反应删除伪循环派生 | 2026-07-27终版整改
v3.13 | §1b | 目标产物复核：化学式示例按结构类型变化；删除“普通数字”用户文案；掺杂区只显示掺杂元素；空间群按化学式给出经核对的常见体相候选并保留230项搜索；异质结构逐层或逐区域填写空间群 | 2026-07-28用户逐项复核
v3.15 | 实体/设备 | 温度传感器由热电偶分型号改为按测温原理选择类别：热电偶、热电阻（RTD）、红外测温仪、光纤温度传感器、热敏电阻、其他 | 2026-07-28用户逐项复核
v3.16 | 实体/设备 | Setup拆分制造商或品牌与型号，增加装置来源；实验室装置编号保持唯一但允许管理员通过新版本纠错；温区标称测温精度改为选填 | 2026-07-28用户逐项复核
v3.17 | 实体/设备 | 装置来源改为必填；商业设备显示制造商与型号，实验室自制显示设计或建造单位与内部型号，改造设备显示原设备制造商、原设备型号与改造内容；公共技术字段不变 | 2026-07-28用户逐项复核
v3.18 | §3/实体 | 前驱体先选本次使用形态再筛选批次；删除炉次中重复的名称化学式和CAS；用途、使用量、使用前状态、处理步骤按实际语义收敛；非气态按舟、坩埚、衬底表面或其他容器展开容器尺寸、履历与炉内位置 | 2026-07-28前驱体首版复核
v4.0-rc.1 | 科学对象/实体/结果 | 引入正交TargetSpec、物理SourceLoad、统一ProcessTimeline、不可变RunRevision、样品转换图及MeasurementRun→AnalysisRun→PropertyValue/MaterialAssertion溯源链；物料、装置部件和仪器能力补齐归一化字段；PVD不进入发布契约 | 2026-07-28深度审查整改
v4.0-alpha.2 | 科学完整性复核 | 关闭旧结果写入与手工派生入口；收紧审阅和转化权限；修正跨炉次转化溯源、过程单位归一化、不可变修订导出及数据集查询语义；冻结装料容器、测量时校准和样品—修订关联快照；状态降为内部验证 | 2026-07-29二次复核整改
v4.0-alpha.3 | §4 衬底 | 产品简化界面增加本片轴向位置与备注；轴向位置为普通用户提交前必填，不暴露三维坐标 | 2026-07-30产品简化
v4.0-alpha.4 | §7 表征 | 表征方法拆分最小必填与更多测量参数，固定各方法常用结果项，并增加“其他”方法说明；科学对象仍由后端统一落库 | 2026-07-30产品简化
v4.0-alpha.5 | 实体/物料批次 | CAS号与数值纯度改为有来源才选填；删除同义名、标识符、商业规格JSON、纯度基准/来源及D50四字段；供应商规格或等级按标签原文照录 | 2026-08-02供应商资料复核与减负
v4.0-alpha.6 | 实体/物料批次 | 物料表单文案正式化：常规字段说明改为简短占位示例，仅为纯度及衬底规格等易误录字段保留必要说明；统一字段名称、中文标点和中英文术语 | 2026-08-02用户界面复核
v4.0-alpha.7 | 实体/物料批次 | 化学式复用目标产物输入控件并提示元素与语法；货号与批号直接对应包装上的 Cat./Product No. 和 Lot/Batch No.，说明两者的产品与实物批次分工 | 2026-08-06用户界面复核
v4.0-alpha.8 | 实体/物料批次 | 删除化学式格式说明，只保留示例与即时元素/语法反馈 | 2026-08-06用户界面复核
v4.0-alpha.9 | 实体/物料批次 | 供应商“其他”改为明确的新增供应商与名称输入；供应商规格或等级改为产品等级（标签原文），说明资料未标注时留空 | 2026-08-06用户界面复核
v4.0-alpha.12 | §5 生长条件 | 统一实验时间零点与有效生长窗口；补齐气体批次、流量来源、绝对压力、受控降温速率、实际外场参数和多条异常事件，并自动覆盖生长后的实验过程 | 2026-08-06用户界面复核
v4.0-alpha.13 | §5 生长条件 | 将容易误解为管理制度的“压力制度/压力体系”统一改为“反应压力条件”，数据字段与校验规则不变 | 2026-08-07用户界面复核
v4.0-alpha.14 | §5 生长条件 | 改为按实际操作和持续时间录入，系统自动生成系统准备、升温与预处理、反应、反应后处理和降温时间轴；气体优先选择使用阶段，仅自定义时填写起止时间 | 2026-08-07用户界面复核
v4.0-alpha.15 | §5 生长条件 | 删除缺乏统一文献定义且无法直接观测的反应计时起点、反应开始前用时、反应时长及重复的反应后处理；实际过程由温度步骤、气体时段、系统准备、压力与降温记录 | 2026-08-07用户界面复核与原始论文核对
v4.0-alpha.16 | §3 前驱体装载 | 删除偏TMDC的必填单选作用，改为选填多选工艺作用；一次旋涂支持多段转速；衬底表面装载关联稳定衬底片；旋涂物料可成对记录溶液浓度与受控单位 | 2026-08-12师兄真实试填反馈
v4.0-alpha.17 | §5 生长条件 | 气体词表增加二氧化碳，启动混合气与置换气源契约收口 | 2026-08-12师兄真实试填反馈
v4.0-alpha.18 | §1–§6科学修订契约·MaterialLot气瓶 | 气瓶版本结构化登记纯气或预混组成；置换引用实际气瓶版本；基本信息、目标材料、前驱体、过程事件与生长条件的发布字段改用当前不可变修订payload真实key和schema_path，旧扁平字段仅历史兼容 | 2026-08-13全链路契约复核
v4.0-alpha.19 | 表征科学属性 | PropertyValue 补齐数值/文本表示类型与物理范围，并统一后端和前端的单一源校验 | 2026-08-31表征全链路独立审查
v4.0-alpha.20 | 实体/物料批次 | 云母衬底增加白云母、金云母和氟金云母类型选择，并由系统生成理想化学式，避免选择材料后在表单顶部突然出现手填化学式 | 2026-09-01用户试填反馈
v4.0-alpha.21 | 实体/制备/样品与表征流程 | 仪器能力改为勾选、日期改为日期控件、装置使用身份标签、异常改为显式确认、表征入口保留样品上下文，并在编辑后清除旧校验错误 | 2026-09-01全表单交互复核
v4.0-alpha.22 | §3/§5 生长条件与装置履历 | 生长条件按实验前准备、温度、气体、反应压力、降温和异常分区；温度步骤移除待判断与初始温度伪时长；异常改为勾选框，并缩短温区和炉管履历文案 | 2026-09-02用户界面复核
v4.0-alpha.23 | §1b/§3/§4/§5 制备记录填写体验 | 缩短晶体结构、实验目标、相对测温点位置、使用前处理、衬底处理和压力条件文案；明确必填空状态与提交检查，并减少气体首段录入步骤 | 2026-09-02用户全流程复核
v4.0-alpha.24 | §5 实验前准备 | 抽真空优先记录终点绝对压力；有压力读数时持续时间改为选填，无压力读数时持续时间必填 | 2026-09-02用户实验前准备复核
v4.0-alpha.26 | §1b 目标材料 | 单一材料改为本征材料，原子层数改为材料层数；删除无法预知的目标覆盖状态和语义混淆的目标生长取向，以目标产物形态和条件平面轮廓表达预期形态 | 2026-09-03用户目标材料复核
v4.0-alpha.27 | 装置与衬底 | 外场能力增加具名其他；衬底批号改为按标签提供情况条件填写并补生产日期；衬底处理合并为可展开溶剂清洗，并以紫外/臭氧处理替代笼统亲水处理 | 2026-09-03用户装置与衬底复核
v4.0-alpha.35 | 表征客观测量 | 新表征不分区域、不录入材料判定；谱峰按编号记录峰位、半高全宽和强度，区分未分析与未检出；AFM、电子显微镜、元素定量按方法与模式显示，历史判定不再自动汇总成整片样品结论 | 2026-09-04用户表征复核
R0 | 最小可复现核心(27项，含条件必填) | 过程R0以温度/气体/压力通道和降温条件为准；不再要求人工划分反应阶段或反应时长 | 必填集

## 待明确清单
# | 问题 | 状态
1 | 化学式 / 异质结 标准写法（渲染规则，找国标或组内定） | 待办
2 | 化学式录入：文本+元素校验/自动补全（建议，非周期表点选） | 待办(技术)
3 | 权威源从xlsx转仓库内YAML/CSV（可行级diff）；词表归一到单一源 | 已完成（field-source.yaml）
4 | v1→v2 逐字段迁移映射（68字段去向，含quality_label/failure_modes/color_change落点） | 不适用（批8整库重建，不迁移v1数据）
── 2026-07-07 导师评审引出的待对齐──
5 | 【问俊杰·导师K75点名】§7『观察到的现象』粒度：现7项客观多选 vs 只记『生长/不生长』？可带折中案：一级『生长/未生长』必选＋二级现象细分可选（保失败溯源卖点） | 待对齐(问俊杰)
6 | 【问俊杰】SEM覆盖率：组里习惯的叫法/量化方式/单位？（导师问『SEM占比是什么』，已先改名『SEM覆盖率(视场内材料面积占比,%)』） | 待对齐(问俊杰)
7 | 【问俊杰】堆垛类型实际可判到什么粒度（2H/3R？AA/AB/ABC？扭转角？）→ 决定自由文本还是下拉词表 | 待对齐(问俊杰)
8 | 【问俊杰】前驱体『外观描述』词表：组里常用前驱体的形态 + 潮解/变质后的典型外观有哪些 | 待对齐(问俊杰)
9 | 【回导师】①SEM占比=SEM视场内材料面积覆盖占比（已改名并给定义）；②必填/选填已加图例行+字体强化，表单UI将用红星标必填 | 待回复
10 | 表单UI：必填红星/选填弱化等明显标识（导师B93提醒） | 已实现
11 | 【已确认】实验前气体置换统一称“气氛置换”（2026-09-04） | 待对齐(不阻塞结构实现)
12 | 【问俊杰】低压CVD的漏率是否逐炉记录，以及应归入装置校验还是实验过程 | 待对齐(本轮不记录漏率)
13 | 【问俊杰】多气体比例的组内标准名称；系统当前由同时间段各气体流量派生 | 待对齐(不另存重复比例)
14 | 【问俊杰】掺杂体系“基体/主体/本征材料”的最终角色术语与常见括号化学式示例 | 待对齐(结构已支持)
15 | 【问俊杰】压片等前驱体处理方式的最小参数模板 | 待对齐(当前使用具名参数—值—单位)
— | 已定/已改：一等实体字段表 · 记录单元=炉次+样品 · 掺杂→结构类型+components · 观察现象词表 · 降温参数 · R0条件化(相态判别) · AP/LP校验 · v3.4导师评审回改 | 见『v2→v3变更说明』