## 说明与设计原则
CVD 二维材料元数据 · 字段草案 v1
日期 / 作者 | 2026-06-23 · 王思远（基于上周四小时讨论会回忆 + 逐条访谈整理）
用途 | 给师兄/老师过目的第一版字段草案。会议只定了原则，此版把原则落到具体字段，便于逐条讨论修改。
一、核心设计哲学
① 只记客观事实 | 数据库只记『目标规格 + 实测结果 + 过程事件』，不写价值判断。『成功/失败』框架作废——成败依使用场景，由查询者按自身目标即时计算，不入库。已去掉质量标签。
② 强通用性 | 兼顾不同课题组、多种情况，不写死本组习惯：温区数可变、混合气支持预混瓶+现场配比、测温手段灵活、仪器导出格式适配。
③ 元数据两面性 | 面向人（习惯单位、好填好查）vs 面向 AI（SI 单位、好算好挖）。单位由系统自动换算：用户填习惯单位，底层存 SI。
④ 实验条件四层面 | 每个关键实验量按通用模板记：设定值 / 实测值 / 测试设备 / 测试误差。实测值是时序、靠仪器导出文件；测试设备挂装置实体；测试误差暂用仪器精度。
二、过程 = 阶段序列模型 | 把生长过程拆成有先后的若干阶段（抽气/吹扫→升温→反应保温→降温），每个阶段记同一套字段（气体组分+流量、温度分温区、压力、时长、外场可选），取值不同。别组阶段多/少、顺序不同就自加阶段——这是『通用性』的落地方式。
三、一级架构（7 块，按实验步骤顺序） | 基本信息（末含环境条目+实验前检查提醒）→ 实验设备与设计（=Setup 装置实体+示意图）→ 前驱体 → 衬底 → 反应条件（阶段序列）→ 异常情况（独立模块）→ 产物表征。
四、怎么读『字段草案』表
填写方式 | ① 下拉选择（含『其他』兜底） ② 规范格式文本（数值/分子式/datetime） ③ 自由填写（配写作示例引导）。原则：能枚举尽量①、有格式用②、实在不行才③。
必填级别 | 必 = 必填（最小可复现集，待老师定） 推 = 推荐 选 = 选填 条 = 条件必填（满足某条件才必填）。
来源 | 会 = 会议已定（绿） 建 = 我的补充建议（蓝，会上未提） 师 = 待师兄确认（黄） 老 = 待老师拍板（橙）。
五、跨切面（暂不逐条入表，作为整体规则） | 受控词表挂本体（CHMO/voc4cat）；数值带取值范围(bounds)校验与不确定度；计划(Spec)与每炉(Run)对象级分离；为装置/样品/仪器预留持久标识(PID)；可导出公开机器可读 JSON Schema。

## 字段草案
模块/分组 | 字段名 | 字段说明 | 填写方式 | 受控选项 / 格式 | 单位（习惯→SI） | 设定/实测 | 必填 | 写作示例 | 来源 | 备注
§1 基本信息
基本信息 | 实验时间 | 实验日期+时刻(t0，时序对齐基准) | ② | datetime | — | — | 必 | 2026-06-23 14:30 | 会 | 时间置于首位；须到时刻
基本信息 | 实验人 | 操作者 | ①/② | 成员列表+其他 | — | — | 必 | 张三 | 会
基本信息 | 样品/实验编号 | 唯一编号 | ② | 自定义规则 | — | — | 必 | CVD-20260623-01 | 建 | 建议含日期，便于排序
基本信息 | 环境温度 | 实验间环境温度 | ② |  | ℃ | — | 选 | 25 | 会 | 术语用『环境温度』
基本信息 | 环境湿度 | 实验间相对湿度 | ② |  | %RH | — | 选(影响时推荐) | 45 | 会
基本信息 | 悬浮粒子浓度 | 洁净度量化(替代主观词) | ② |  | 个/m³ | — | 选 | — | 会 | 暂无仪器，占位选填
基本信息 | 实验前预检查 | 开始前检查提醒(漏率/气路/水路…) | 提示项 | — | — | — | — | 会 | 作为提醒，非数据字段
§1b 目标产物（可选维度，用户按关心的选填）
目标产物 | 化学式 | 目标产物分子式 | ② | 分子式 | — | — | 推 | MoS₂ | 会
目标产物 | 空间群 | 国际空间群号(1–230) | ①/② | 1–230 | — | — | 选 | 194（P6₃/mmc） | 会/建 | 号给机器、符号显示给人
目标产物 | 目标层数 | 期望层数 | ② |  | 层 | — | 选 | 1 | 会 | 目标/实测分开
目标产物 | 形貌 | 目标形貌 | ①+其他 | 连续膜/单晶畴/纳米片(flake)/纳米带/纳米管/纳米颗粒/垂直阵列/其他 | — | — | 选 | 单层连续膜 | 会
目标产物 | 目标性能 | 应用导向的目标性能 | ③/① | 带隙/迁移率/磁性/催化活性… | 视性能 | — | 选 | 带隙≈1.8 eV | 老 | 是否纳入待老师定
目标产物 | 备注 | 补充说明(配写作示例) | ③ |  | — | — | 选 | 盐辅助法，目标大畴单层 | 会
§2 实验设备与设计（Setup 实体，引用；一台炉录一次、复用）
引用 | 装置 | 引用已建装置(Setup) | ① | 装置库 | — | — | 必 | 1号管式炉 | 会
Setup | 品牌 | 设备品牌 | ①+其他 | 合肥科晶/Lindberg/Thermo/其他 | — | — | 推 | 合肥科晶 | 会
Setup | 型号 | 设备型号 | ①/② |  | — | — | 推 | OTF-1200X | 会
Setup | 温区数 | 独立控温温区数 | ② | 1/2/3… | 个 | — | 必 | 2 | 会
Setup | 取向 | 炉管取向 | ① | 水平/垂直 | — | — | 必 | 水平 | 会
Setup | 管材质 | 炉管材质 | ①+其他 | 石英/刚玉/其他 | — | — | 推 | 石英 | 建
Setup | 管形状 | 截面形状 | ① | 圆形/方形/矩形 | — | — | 推 | 圆形 | 会
Setup | 管外径 | 厂家标注规格 | ① | 1″/2″/4″/自定义 | mm(显示inch) | — | 推 | 1″（25.4mm） | 会 | 按规格选择
Setup | 管内径/壁厚 | 真实反应空间(可自测) | ② |  | mm | — | 推 | 内径22 | 师/会 | 内径决定流速/分压
Setup | 外场激励 | 是否有外场(区分PECVD/光CVD) | ①多选+展开 | 无/等离子/光/电 | 视类型 | — | 选 | 无 | 建 | 会上未提，我的建议；选后展开参数
Setup | 装置示意图 | 装置照片/示意图 | 附件 |  | — | — | 推 | setup.png | 会 | 即『设计』含义
Setup | 描述 | 装置文字描述 | ③ |  | — | — | 选 |  | 会
Setup | 炉管履历 | 累计炉次/上炉材料(记忆效应) | ②/③ |  | — | — | 选 | 累计120炉，上炉WS₂ | 建 | 会上未提，可选
§3 前驱体（可多个，每个一组；含主源与辅助剂）
前驱体 | 名称 | 化学名称 | ①/② | 受控+其他 | — | — | 必 | 三氧化钼 | 会
前驱体 | 化学式 | 分子式 | ② |  | — | — | 推 | MoO₃ | 会
前驱体 | CAS/InChI | 唯一化学标识(消歧) | ② | CAS 或 InChI | — | — | 选 | 1313-27-5 | 建 | 对齐 NOMAD/GEMD
前驱体 | 物料批次 | 引用批次库(纯度/粒径自动带出) | ① | 批次库 | — | — | 推 | MoO₃-B202 | 会/建 | ESCALATE 模式；导师点名
前驱体 | 角色 | 在反应中的角色 | ① | 主源/辅助剂/其他 | — | — | 选 | 主源 | 建 | 盐辅助 NaCl=辅助剂
前驱体 | 用量 | 投料量 | ② |  | mg | — | 推 | 5 | 会
前驱体 | 处理方式 | 处理步骤(可多步序列) | ①+其他(条件展开) | 直接加载/熔融凝固/压片/旋涂/退火/其他 | 见展开 | 设定 | 推 | 压片→退火 | 会 | 多步序列；参数见下
处理·熔融凝固 | 用量/熔融温度 | 条件字段 | ② |  | mg·℃ | 设定 | 选 |  | 会
处理·压片 | 用量/尺寸/压力 | 条件字段 | ② |  | mg·直径mm·高mm·MPa | 设定 | 选 |  | 会
处理·旋涂 | 溶剂/浓度/用量 | 条件字段 | ② |  | 化学式·mol/L·μL | 设定 | 选 |  | 会
处理·退火 | 用量/温度/时间/气氛 | 条件字段 | ②/① | 空气/氧气/氩气/其他 | mg·℃·min | 设定 | 选 |  | 会
前驱体 | 所在温区 | 放置温区 | ① | 温区1… | — | — | 推 | 温区1 | 会 | 按进气端编号
前驱体 | 距热电偶距离 | 距该温区热电偶水平距离(±，上游为负) | ② |  | mm | — | 推 | -50 | 会 | 老师点名要记
§4 衬底（可多个）
衬底 | 衬底材料 | 衬底种类 | ①+其他 | SiO₂/Si·蓝宝石(Al₂O₃)·石英·云母·Cu箔·Au箔·h-BN·其他 | — | — | 必 | SiO₂/Si | 会
衬底 | 化学式/取向 | 材料化学式与晶面取向 | ② |  | — | — | 推 | Si(100) | 会 | 单晶记取向
衬底 | miscut 偏切角 | 偏切角 | ② |  | ° | — | 选 |  | 师 | NOMAD 有；按需
衬底 | 氧化层厚度 | SiO₂层厚(决定光学判层) | ② |  | nm | — | 条(仅SiO₂/Si) | 285 | 会 | 条件必填
衬底 | 尺寸 | 衬底几何尺寸 | ② | 长×宽×厚 | mm | — | 选 | 10×10×0.5 | 会
衬底 | 朝向 | 放置朝向 | ① | 正放/倒扣 | — | — | 选 | 正放 | 建 | 会上未提；影响生长
衬底 | 预处理 | 预处理步骤(条件展开) | ①+其他 | 清洗/退火/等离子/亲水化/其他 | 见展开 | 设定 | 推 | 丙酮+异丙醇清洗 | 会
衬底 | 所在温区 | 放置温区 | ① | 温区2… | — | — | 推 | 温区2 | 会
衬底 | 距热电偶距离 | 距该温区热电偶水平距离(±，上游为负) | ② |  | mm | — | 推 | +20 | 会
§5 反应条件（过程=阶段序列；可加多段，每段填同一套字段）
阶段 | 阶段类型 | 按时间顺序的阶段 | ① | 抽气/吹扫/升温/反应保温/降温/其他 | — | — | 必 | 吹扫 | 会/建 | 每段填以下字段
阶段·温度 | 设定温度程序 | 分温区，多节点(目标温度/速率或时间/保温时长) | ②数组 |  | ℃·℃·min⁻¹·min | 设定 | 必 | 温区2:25→750@15℃·min⁻¹，保温20 | 会 | 分温区
阶段·温度 | 实测温度时序 | 控温热电偶实测曲线(导入) | 数组(时序) |  | ℃ vs s | 实测 | 推 | [导入文件] | 会 | 衬底真温测不到→记温区热电偶
阶段·温度 | 测温设备/精度 | 测温点设备与精度 | ①引用+② | 热电偶/高温计/假定 | ℃ | — | 选 | K型热电偶 ±1℃ | 会 | 四层面:设备+误差
阶段·气体 | 气体组分 | 逐组分(种类) | ①(可多条) | Ar/N₂/H₂/O₂/CH₄/其他 | — | — | 必 | Ar；H₂ | 会 | 混合气拆成组分逐条
阶段·气体 | 纯度/浓度 | 各组分纯度与体积比 | ② |  | 纯度(N)·体积比% | — | 推 | Ar 5N；H₂ 5% | 会 | 预混瓶/现场配比都支持
阶段·气体 | 流量 | 各组分流量 | ② |  | sccm | 设定+实测 | 必 | Ar 100；H₂ 5 | 会 | MFC 可导实测时序
阶段·气体 | 流量来源/精度 | 流量计类型与精度 | ①+② | MFC/转子流量计 | %F.S. | — | 选 | MFC ±1%F.S. | 会
阶段·压力 | 压力体系 | 工作压力区间类型 | ① | 常压(APCVD)/低压(LPCVD)/超高真空 | — | — | 必 | 常压 | 会 | ★当前缺失，必补
阶段·压力 | 工作压力 | 反应时压力 | ② |  | Pa(显示Torr/mbar) | 设定+实测 | 推 | 1.0×10⁵ | 会 | ★硬伤补缺
阶段·压力 | 本底压力 | 反应前底压 | ② |  | Pa | — | 选 |  | 会 | LPCVD 相关
阶段·压力 | 漏率 | 系统漏率 | ② |  | Pa·L·s⁻¹ | — | 选 |  | 会 | PPT 曾点名
阶段 | 时长 | 该阶段持续时间 | ② |  | min | 设定 | 必 | 20 | 会
阶段 | 抽充循环次数 | 吹扫反复抽-充次数 | ② |  | 次 | — | 选 | 3 | 建 | 吹扫除氧
阶段·外场 | 外场参数 | PECVD等离子/光CVD光源(仅有外场时) | ② |  | W·MHz·nm | 设定 | 选 |  | 建
§6 异常情况（独立模块，可多条；只记客观事件，非『失败』）
异常 | 异常事件 | 过程异常类型 | ①+其他 | 仪器断电/探测信号异常/气流中断(载气不足)/管路堵塞/其他 | — | — | 选 | 载气中断 | 会 | 客观事件，便于探索
异常 | 发生时刻 | 异常发生时间 | ② | datetime/时刻 | — | — | 选 | 14:52 | 会 | 带时间戳
异常 | 描述/措施 | 现象与处理 | ③ |  | — | — | 选 | Ar 瓶压不足，已更换 | 会
异常 | 附件 | 相关照片/数据 | 附件 |  | — | — | 选 |  | 会
§7 产物表征（可多项；只记客观数据，不判成败）
表征 | 表征类型 | 表征手段 | ①+其他 | 光学显微镜/SEM/Raman/低波数Raman/PL/AFM/XRD/TEM/其他 | — | — | 推 | Raman | 会
表征 | 仪器 | 引用仪器实体(预留PID) | ① | 仪器库 | — | — | 选 |  | 建 | 仪器建实体
表征 | 测试条件 | 该表征的测试参数 | ②/③ | 见示例 | 视仪器 | — | 推 | Raman:532nm/1mW/100× | 师 | 各仪器导出参数，待师兄细化
表征 | 原始数据 | 上传原始文件 | 附件 |  | — | — | 推 | raman.txt | 会 | 暂只上传，不结构化提取
表征 | 实测结果(占位) | 结构化提取的客观结果 | ②(待定) | 实测层数/覆盖率/畴尺寸… | 视项 | — | 选 |  | 老 | 提取哪些项待讨论

## 待明确清单
# | 问谁 | 问题 | 为什么要问 / 影响 | 状态
1 | 师兄(明天) | 前驱体/衬底『距各自温区热电偶距离』确认记录细节 | 老师点名让明天与师兄敲定（已定要记，确认量纲/零点/正负约定落地） | 进行中
2 | 师兄 | 吹扫(洗气)阶段记哪些参数 | 已给草案(气体组分+流量+时长+温度+抽充循环)，请确认增删 | 待确认
3 | 师兄 | 各表征常做哪几项、各自记哪些测试条件 | 表征模块的测试条件需按仪器导出实际细化 | 待确认
4 | 师兄 | 混合气：预混瓶 vs 现场配比的实际记录习惯；气瓶是否纳入物料批次 | 影响气体组分与批次溯源字段的默认设计 | 待确认
5 | 老师 | 最小可复现集——哪些字段必填 | 『最小可复现』宣称要落到一张必填清单，否则站不住 | 待拍板
6 | 老师 | 目标产物是否加『目标性能/应用导向』层(带隙/迁移率…) | 决定目标产物维度是否扩展；已留占位 | 待拍板
7 | 老师 | 衬底借鉴 NOMAD 的取舍(晶向保留、miscut/几何/电学选填或砍) | 控制衬底字段颗粒度，避免过度复杂 | 待拍板
— | (挂起) | 规律挖掘选哪个问题展示 | 会上定先建库、再定字段，暂挂起 | 挂起